Приложение № 2

к аттестату аккредитации

№ BY/112 1.0031

от 14 ноября 1994 года

На бланке №

На 61 листах

Редакция 01

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 10 октября 2019 года

лабораторного отдела

Государственного учреждения "Витебский областной центр гигиены,

эпидемиологии и общественного здоровья"

| № пунк-та | Наименование объекта испытаний | Код ТН ВЭД ЕАЭС | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающего требования к |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» |
| 1.1 | Пищевая продукция | 0201-0210 99 900 0 0401-0410 00 000 0 160100- 160569 000 0 1901-1905 900 0 | Отбор проб | ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» утв. Решением КТС от 09.12.2011 № 880 Статья 7 Приложение 1,2,3,4 | ГОСТ 31904-2012 |
| 2.1 | Птица, яйца и продукты их переработки Птица, яйца и продукты их переработки | 0201- 0210 99 900 0 1601 00- 1605 69 000 0201- 0210 99 900 0 1601 00- 1605 69 000 | Токсичные элементы: - ртуть | ТР ТС 021/2011 Статья 7 Приложение 1,2,3,4 ТР ТС 021/2011 Статья 7 Приложение 1,2,3,4 | МУ 5178-90 |
| 2.2 |  |  | - кадмий |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 |
| 2.3 |  |  | - свинец |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 |
| 2.4 |  |  | - мышьяк |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 26930-86 |
| 2.5 |  |  | - олово |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 26935-86 ГОСТ 30178-96 |
| 2.6 |  |  | - хром |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 |
| 2.7 |  |  | Пестициды: - ГХЦГ ((, (-изомеры) |  | ГОСТ 32308-2013 Методические указания №2142-80 по определе-нию микро-количеств пестицидов в продуктах питания, кормах и внешней среде. утв. МЗ СССР от 28.01.1980 |
| 2.8 |  |  | - ДДТ и его метаболиты |  | Методические указания №2142-80 ГОСТ 32308-2013 |
| 2.9 |  |  | Нитраты |  | ГОСТ 29300-92 |
| 2.10 |  |  | Нитриты |  | ГОСТ 8558.1-2015 ГОСТ 29299-92 |
| 2.11 |  |  | Антибиотики: - левомицетин |  | МВИ.МН 2436-2015 МВИ.МН 4230-2015 МВИ.МН 4846-2014 МВИ.МН 4678-2018 |
| 2.12 |  |  | - тетрациклиновая группа |  | МВИ.МН 3830-2015 МВИ.МН 3951-2015 |
| 2.13 |  |  | - бацитрацин |  | МВИ.МН 4652-2013 |
| 2.14 |  |  | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорга-низмов КОЕ/г |  | ГОСТ 4288-76 ГОСТ 9958-81 ГОСТ 10444.15-94 |
| 2.15 |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 4288-76 ГОСТ 9958-81 ГОСТ 31747-2012 |
| 2.16 |  |  | E. coli |  | ГОСТ 30726-2001 ГОСТ 31708-2012 |
| 2.17 |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 4288-76 ГОСТ 9958-81 ГОСТ 31746-2012 |
| 2.18 |  |  | Патогенные, в т. ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 4288-76 ГОСТ 9958-81 ГОСТ 31468-2012 ГОСТ 31659-2012 |
| 2.19 |  |  | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 4288-76 ГОСТ 9958-81 ГОСТ 28560-90 |
| 2.20 |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 9958-81 ГОСТ 29185-2014 |
| 2.21 |  |  | Бактерии рода Enterococcus |  | ГОСТ 28566-90 |
| 2.22 |  |  | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 2.23 |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 2.24 |  |  | Молочнокислые микроорганизмы |  | ГОСТ 10444.11-2013 |
| 2.25 |  |  | Удельная активность цезия-137 |  | МВИ.МН 1823-2007 |
| 3.1 | Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 1001-1008 90 000 0 1101 00- 1109 00 000 0 1701-1704 90 990 0 1901- 1905 900 0 1001-1008 90 000 0 1101 00- 1109 00 000 0 1701- 1704 90 990 0 1901- 1905 900 0 | Токсичные элементы: - свинец | ТР ТС 021/2011 Приложение 1,2,3 ТР ТС 021/2011 Приложение 1,2,3 ТР ТС 021/2011 Приложение 1,2,3 | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 |
| 3.2 |  |  | - мышьяк |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 26930-86 |
| 3.3 |  |  | - кадмий |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 |
| 3.4 |  |  | - ртуть |  | МУ 5178-90 |
| 3.5 |  |  | Микотоксины: - афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 п.3 МВИ.МН 2785-2007 МВИ.МН 5231-2015 |
| 3.6 |  |  | - дезоксиниваленол |  | Инструкция 4.1.10-15-61-2005, утв. МЗ Республики Беларусь 21.11.05 МВИ.МН 2477-2006 МВИ.МН 6103-2018 |
| 3.7 |  |  | - зеараленон |  | Инструкция 4.1.10-15-61-2005 МВИ.МН 2478-2006 МВИ.МН 5230-2015 |
| 3.8 |  |  | - Т-2 токсин |  | ГОСТ 28001-88 МВИ.МН 2479-2006 МВИ.МН 5731-2016 МВИ.МН 6102-2018 |
| 3.9 |  |  | - охратоксин А |  | Инструкция 4.1.10-15-62-2005, утв. МЗ Республики Беларусь 21.11.05 МВИ.МН 2480-2006 МВИ.МН 5581-2016 МВИ.МН 6102-2018 |
| 3.10 |  |  | Пестициды: - ГХЦГ ((, (-изомеры) |  | Методические указания №2142-80, утв. МЗ СССР от 28.01.80 |
| 3.11 |  |  | - ДДТ и его метаболиты |  | Методические указания №2142-80 |
| 3.12 |  |  | - гексахлорбензол |  | Методические указания №2142-80 |
| 3.13 |  |  | - 2,4 Д-кислота, ее соли и эфиры |  | Методические указания 1541-76, Ч 8, Москва, 1977 |
| 3.14 |  |  | - ртутьорганические пестициды: (этилмеркулхлорид) |  | Методические указания №1218-75, утв. МЗ СССР от 23.01.1975 |
| 3.15 |  |  | Вредные примеси |  | ГОСТ 26312.4-84 ГОСТ 30483-97 |
| 3.16 |  |  | Зараженность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи) |  | ГОСТ 13586.4-83 п. 3.1; 3.3 ГОСТ 26312.3-84 ГОСТ 27559-87 |
| 3.17 |  |  | Загрязненность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи), суммарная плотность загрязненности |  | ГОСТ 13586.4-83 п.п 3.1;3.3 ГОСТ 26312.3-84 ГОСТ 27559-87 ГОСТ 30483-97 |
| 3.18 |  |  | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов КОЕ/г |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 3.19 |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 3.20 |  |  | S. аureus |  | ГОСТ 31746-2012 |
| 3.21 |  |  | Плесени и дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 3.22 |  |  | B. сereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 ГОСТ ISO 21871-2013 |
| 3.23 |  |  | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 3.24 |  |  | Патогенные, в т. ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 4.1 | Хлеб и хлебобулочные изделия | 1101-1109 00 000 0 1901-1905 900 0 | Удельная активность стронция-90 | ТР ТС 021/2011 Приложение 4 | ГОСТ 32163-2013 |
| 4.2 |  |  | Удельная активность цезия-137 |  | МВИ.МН 1823-2007 |
| 5.1 | Мука, крупы, хлопья, пищевые злаки, макаронные изделия | 1101-1109 00 000 0 1901-1905 900 0 | Удельная активность цезия-137 | ТР ТС 021/2011 Приложение 4 | МВИ.МН 1823-2007 |
| 6.1 | Сахар и кондитерские изделия Сахар и кондитерские изделия | 1701-1704 90 990 0 1701-1704 90 990 0 | Токсичные элементы: - свинец | ТР ТС 021/2011 Приложение 1,2,3 ТР ТС 021/2011 Приложение 1,2,3 | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 |
| 6.2 |  |  | - мышьяк |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 26930-86 |
| 6.3 |  |  | - кадмий |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 |
| 6.4 |  |  | - ртуть |  | МУ 5178-90 |
| 6.5 |  |  | Пестициды: - ГХЦГ ((, (-изомеры) |  | Методические указания №2142-80 |
| 6.6 |  |  | - ДДТ и его метаболиты |  | Методические указания №2142-80 |
| 6.7 |  |  | Микотоксины: - афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 МВИ.МН 5231-2015 МВИ.МН 2785-2007 |
| 6.8 |  |  | - дезоксиниваленол |  | Инструкция 4.1.10-15-61-2005 МВИ.МН 2477-2006 МВИ.МН 6103-2018 |
| 6.9 |  |  | 5-Оксиметилфурфурол, качественная реакция |  | ГОСТ 31768-2012 п. 3.4 ГОСТ 19792-2017 |
| 6.10 |  |  | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов КОЕ/г |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 6.11 |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 6.12 |  |  | S. аureus |  | ГОСТ 31746-2012 |
| 6.13 |  |  | Плесени и дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 6.14 |  |  | Патогенные, в т. ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 7.1 | Плодоовощная продукция Плодоовощная продукция | 0701-0714 90 900 0 0801-0814 00 000 0 2001-2009 90 980 0 0901-0910 99 990 0 1801 00 000 0- 1806 90 900 0 0701-0714 90 900 0 0801-0814 00 000 0 2001-2009 90 980 0 0901-0910 99 990 0 1801 00 000 0- 1806 90 900 0 | Токсичные элементы: - свинец | ТР ТС 021/2011 Приложение 1,2,3 ТР ТС 021/2011 Приложение 1,2,3 | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 ГОСТ 31671-2012 |
| 7.2 |  |  | - мышьяк |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 26930-86 |
| 7.3 |  |  | - кадмий |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 ГОСТ 31671-2012 |
| 7.4 |  |  | - ртуть |  | МУ 5178-90 |
| 7.5 |  |  | - олово |  | ГОСТ 26935-86 ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 |
| 7.6 |  |  | - хром |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 |
| 7.7 |  |  | Нитраты |  | ГОСТ 29270-95 Методические указания №5048-89 утв. МЗ СССР 04.04.1989 |
| 7.8 |  |  | Пестициды: - ГХЦГ ((, (-изомеры) |  | ГОСТ 30349-96 ГОСТ 32689.1-2014 ГОСТ 32689.2-2014 ГОСТ 32689.3-2014 Методические указания №2142-80 |
| 7.9 |  |  | - ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ 30349-96 ГОСТ 32689.1-2014 ГОСТ 32689.2-2014 ГОСТ 32689.3-2014 Методические указания №2142-80 |
| 7.10 |  |  | Микотоксины: - патулин |  | ГОСТ 28038-2013 |
| 7.11 |  |  | - афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 МВИ.МН 2785-2007 МВИ.МН 5231-2015 |
| 7.12 |  |  | 5-Оксиметилфурфурол |  | ГОСТ 29032-91 р.1 |
| 7.13 |  |  | Количество мезофильных аэробных и анаэробных факультативно микроорганизмов КОЕ/г |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 7.14 |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 7.15 |  |  | S. аureus |  | ГОСТ 31746-2012 |
| 7.16 |  |  | Плесени и дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 7.17 |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 7.18 |  |  | Мезофильные сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 10444.9-88 ГОСТ 29185-2014 ГОСТ 31744-2012 |
| 7.19 |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы B. cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 ГОСТ ISO 21871-2013 |
| 7.20 |  |  | Патогенные, в т. ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 7.21 |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 7.22 |  |  | Яйца гельминтов, цисты кишечных патогенных простейших |  | МУК 4.2.3016-12, утв. МЗ РФ 12.05.2012 |
| 8.1 | Овощи, корнеплоды, включая картофель | 0701-0714 90 990 0 1901-1905 900 0 | Удельная активность стронция-90 | ТР ТС 021/2011 Приложение 4 | ГОСТ 32163-2013 |
| 8.2 |  |  | Удельная активность цезия-137 |  | МВИ.МН 1823-2007 |
| 9.1 | Дикорастущие ягоды и консервированные продукты из них | 0801-0814 00 000 0 2001-2009 90 98 | Удельная активность цезия-137 | ТР ТС 021/2011 Приложение 4 | МВИ.МН 1823-2007 |
| 10.1 | Грибы свежие | 2101-2106 90 9 | Удельная активность цезия-137 | ТР ТС 021/2011 Приложение 4 | МВИ.МН 1823-2007 |
| 11.1 | Грибы сушеные | 2101-2106 90 980 9 | Удельная активность цезия-137 | ТР ТС 021/2011 Приложение 4 | МВИ.МН 1823-2007 |
| 12.1 | Масла растительные | 1501-1522 00 990 | Удельная активность стронция-90 | ТР ТС 021/2011 Приложение 4 | ГОСТ 32163-2013 |
| 12.2 |  |  | Удельная активность цезия-137 |  | МВИ.МН 1823-2007 |
| 13.1 | Спреды растительно-сливочные, смеси топленые растительно-сливочные | 1501-1522 00 990 | Удельная активность стронция-90 | ТР ТС 021/2011 Приложение 4 | ГОСТ 32163-2013 |
| 13.2 |  |  | Удельная активность цезия-137 |  | МВИ.МН 1823-2007 |
| 14.1 | Масла (жиры) переэтерифицированные рафинированные дезодорированные; масла (жиры) гидрогенизирова-нные рафинированные дезодорированные; маргарины; жиры специального назначения, в том числе жиры кулинарные, кондитерские, хлебопекарные; заменители молочного жира; эквиваленты масла какао SOS-типа, POP-типа, заменители масла какао нетемперируемые, спреды растительно-жировые, соусы на основе растительных масел, майонезы, соусы майонезные, кремы на растительных маслах | 1501-1522 00 990 | Удельная активность стронция-90 | ТР ТС 021/2011 Приложение 4 | ГОСТ 32163-2013 |
| 14.2 |  |  | Удельная активность цезия-137 |  | МВИ.МН 1823-2007 |
| 15.1 | Масличное сырье и жировые продукты Масличное сырье и жировые продукты | 1201-1214 90 900 0 1501-1522 00 990 0 1201-1214 90 900 0 1501-1522 00 990 0 | Токсичные элементы: - свинец | ТР ТС 021/2011 Приложение 1,2,3 ТР ТС 021/2011 Приложение 1,2,3 | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 |
| 15.2 |  |  | - мышьяк |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 26930-86 |
| 15.3 |  |  | - кадмий |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 |
| 15.4 |  |  | - ртуть |  | МУ 5178-90 |
| 15.5 |  |  | - железо |  | ГОСТ 26928-86 ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 |
| 15.6 |  |  | - медь |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 |
| 15.7 |  |  | - никель |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 |
| 15.8 |  |  | Пестициды: - ГХЦГ ((, (-изомеры) |  | Методические указания №2142-80 ГОСТ 32122-2013 |
| 15.9 |  |  | - ДДТ и его метаболиты |  | Методические указания №2142-80 ГОСТ 32122-2013 |
| 15.10 |  |  | Микотоксины: - афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 МВИ.МН 2785-2007 МВИ.МН 5231-2015 |
| 15.11 |  |  | Количество мезофильных аэробных и факульта-тивно анаэробных микроорганизмов КОЕ/г |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 15.12 |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 15.13 |  |  | S. аureus |  | ГОСТ 31746-2012 |
| 15.14 |  |  | Патогенные, в т.ч.сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 15.15 |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 16.1 | Напитки | 2201-2209 00 990 0 | Токсичные элементы: - свинец | ТР ТС 021/2011 Статья 9 Приложение 1,2,3 | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 |
| 16.2 |  |  | - мышьяк |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 26930-86 |
| 16.3 |  |  | - кадмий |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 |
| 16.4 |  |  | - ртуть |  | МУ 5178-90 |
| 16.5 |  |  | - метиловый спирт |  | СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |
| 16.6 |  |  | Микотоксины: - патулин |  | ГОСТ 28038-2013 |
| 16.7 |  |  | Кофеин |  | МВИ.МН 1037-99 |
| 16.8 |  |  | Количество мезофильных аэробных микроорганизмов КОЕ/100 см3 |  | ГОСТ 30712-2001 |
| 16.9 |  |  | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов КОЕ/г (см3) |  | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 30712-2001 Инструкция № 072-0210 от 19.03.2010, утв. МЗ Республики Беларусь. |
| 16.10 |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) фекальные |  | ГОСТ 18963-73 ГОСТ 30712-2001 Инструкция № 072-0210 |
| 16.11 |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (БГКП) |  | ГОСТ 31747-2012 ГОСТ 30712-2001 Инструкция № 072-0210 от 19.03.2010 |
| 16.12 |  |  | Pseudomonas aeruginosae |  | Инструкция № 072-0210 от 19.03.2010 |
| 16.13 |  |  | Плесени идрожжи |  | ГОСТ 30712-2001 ГОСТ 10444.12-2013 Инструкция № 072-0210 от 19.03.2010 |
| 16.14 |  |  | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 Инструкция № 072-0210 от 19.03.2010 |
| 17.1 | Другие продукты Другие продукты Другие продукты | 2101-2106 90 980 9 2101-2106 90 980 9 2101-2106 90 980 9 | Токсичные элементы: - свинец | ТР ТС 021/2011 Приложение 1,2,3 ТР ТС 021/2011 Приложение 1,2,3 ТР ТС 021/2011 Приложение 1,2,3 | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 |
| 17.2 |  |  | - мышьяк |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 26930-86 |
| 17.3 |  |  | - кадмий |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 |
| 17.4 |  |  | - ртуть |  | МУ 5179-90 |
| 17.5 |  |  | - медь |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 |
| 17.6 |  |  | - цинк |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 |
| 17.7 |  |  | - никель |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 |
| 17.8 |  |  | - йод |  | СТБ ГОСТ Р 51575-2004 п.4.2 |
| 17.9 |  |  | Пестициды: - ГХЦГ ((, (-изомеры) |  | Методические указания №2142-80 |
| 17.10 |  |  | - ДДТ и его метаболиты |  | Методические указания №2142-80 |
| 17.11 |  |  | - ртутьорганические пестициды: (этилмеркулхлорид) |  | Методические указания №1218-75 |
| 17.12 |  |  | Микотоксины: - афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001п.3 МВИ.МН 2785-2007 МВИ.МН 5231-2015 |
| 17.13 |  |  | - афлатоксин М1 |  | ГОСТ 30711-2001п.3 МВИ.МН 2786-2013 МВИ.МН 4620-2013 |
| 17.14 |  |  | - дезоксиниваленол |  | Инструкция 4.1.10-15-61-2005 МВИ.МН 2477-2006 МВИ.МН 6103-2018 |
| 17.15 |  |  | - зеараленон |  | Инструкция 4.1.10-15-61-2005 МВИ.МН 2478-2006 МВИ.МН 5230-2015 |
| 17.16 |  |  | Вредные примеси: загрязненность и зараженность вредителями хлебных злаков (насекомые, клещи) |  | ГОСТ 13586.4-83 п.п. 3.1; 3.3 ГОСТ 26312.3-84 ГОСТ 26312.4-84 ГОСТ 27559-87 ГОСТ 28666.4-90 р. 3 ГОСТ 30483-97 |
| 17.17 |  |  | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов КОЕ/г |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 17.18 |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 17.19 |  |  | E. coli |  | ГОСТ 30726-2001 ГОСТ 31708-2012 |
| 17.20 |  |  | S. аureus |  | ГОСТ 31746-2012 |
| 17.21 |  |  | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 17.22 |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 17.23 |  |  | B. сereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 ГОСТ ISO 21871-2013 |
| 17.24 |  |  | Плесени и дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 17.25 |  |  | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 17.26 |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 18.1 | Биологически активные добавки к пище | 2101-2106 90 980 9 | Токсичные элементы: - свинец | ТР ТС 021/2011 Статья 8 Приложение 1,2,3 | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 |
| 18.2 |  |  | - мышьяк |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 26930-86 |
| 18.3 |  |  | - кадмий |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 |
| 18.4 |  |  | - ртуть |  | МУ 5178-90 |
| 18.5 |  |  | Микотоксины: - афлатоксин М1 |  | ГОСТ 30711-2001 МВИ.МН 2786-2013 МВИ.МН 4620-2013 |
| 18.6 |  |  | Пестициды: - ГХЦГ ((, (-изомеры) |  | Методические указания №2142-80 |
| 18.7 |  |  | - ДДТ и его метаболиты |  | Методические указания №2142-80 |
| 18.8 |  |  | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов КОЕ/г |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 18.9 |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 18.10 |  |  | E. coli |  | ГОСТ 30726-2001 ГОСТ 31708-2012 |
| 18.11 |  |  | S. аureus |  | ГОСТ 31746-2012 |
| 18.12 |  |  | Плесени и дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 18.13 |  |  | B. сereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 ГОСТ ISO 21871-2013 |
| 18.14 |  |  | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 19.1 | Продукты для питания беременных и кормящих женщин Продукты для питания беременных и кормящих женщин Продукты для питания беременных и кормящих женщин | 2101-2106 90 980 9 2101-2106 90 980 9 2101-2106 90 980 9 | Токсичные элементы: - свинец | ТР ТС 021/2011 Статья 8 Приложение 1,2,3 ТР ТС 021/2011 Статья 8 Приложение 1,2,3 ТР ТС 021/2011 Статья 8 Приложение 1,2,3 | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 |
| 19.2 |  |  | - мышьяк |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 26930-86 |
| 19.3 |  |  | - кадмий |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 |
| 19.4 |  |  | - ртуть |  | МУ 5178-90 |
| 19.5 |  |  | Микотоксины: - афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 п.3 МВИ.МН 2786-2013 МВИ.МН 4620-2013 |
| 19.6 |  |  | - афлатоксин М1 |  | ГОСТ 30711-2001 п.3 МВИ.МН 2785-2007 МВИ.МН 5231-2015 |
| 19.7 |  |  | - дезоксиниваленол |  | Инструкция 4.1.10-15-61-2005 МВИ.МН 2477-2006 МВИ.МН 6103-2018 |
| 19.8 |  |  | - зеараленон |  | Инструкция 4.1.10-15-61-2005 МВИ.МН 2478-2006 МВИ.МН 5230-2015 |
| 19.9 |  |  | - Т-2 токсин |  | ГОСТ 28001-88 МВИ.МН 2479-2006 МВИ.МН 5731-2016 МВИ.МН 6102-2018 |
| 19.10 |  |  | - охратоксин А |  | МВИ.МН 2480-2006 МВИ.МН 5581-2016 МВИ.МН 6102-2018 Инструкция 4.1.10-15-62-2006 |
| 19.11 |  |  | - патулин |  | ГОСТ 28038-2013 п.5 |
| 19.12 |  |  | Пестициды: - ГХЦГ ((, (-изомеры) |  | Методические указания №2142-80 ГОСТ 23452-2015 ГОСТ 30349-96 ГОСТ 32308-2013 ГОСТ 32689.1-2014 ГОСТ 32689.2-2014 ГОСТ 32689.3-2014 |
| 19.13 |  |  | - ДДТ и его метаболиты |  | Методические указания №2142-80 ГОСТ 23452-2015 ГОСТ 30349-96 ГОСТ 32308-2013 ГОСТ 32689.1-2014 ГОСТ 32689.2-2014 ГОСТ 32689.3-2014 |
| 19.14 |  |  | - гексахлорбензол |  | Методические указания №2142-80 |
| 19.15 |  |  | - ртутьорганические пестициды: (этилмеркулхлорид) |  | Методические указания №1218-75, утв. МЗ СССР от 23.01.1975 |
| 19.16 |  |  | - 2,4-Д кислота, ее соли и эфиры |  | Методические указания №1541-76, Ч 8, Москва,1977 |
| 19.17 |  |  | Нитраты |  | ГОСТ 29270-95 р.5 п.4 Методические указания №5048-89 утв. МЗ СССР 04.04.1989 |
| 19.18 |  |  | 5-Оксиметифурфурол |  | ГОСТ 29032-91 р. 1 |
| 19.19 |  |  | Вредные примеси: - зараженность и загрязненность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи) |  | ГОСТ 13586.4-83 ГОСТ 26312.3-84 ГОСТ 27559-87 ГОСТ 28666.4-90.р. 3 ГОСТ 30483-97 |
| 19.20 |  |  | - металлические примеси |  | ГОСТ 20239-74 п.п. 3.1.2; 3.2.2 |
| 19.21 |  |  | Показатели окислительной порчи: - перекисное число |  | МВИ.МН 3067-2008 ГОСТ 26593-85 |
| 19.22 |  |  | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов КОЕ/г |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 19.23 |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 19.24 |  |  | E.coli |  | ГОСТ 30726-2001 ГОСТ 31708-2012 |
| 19.25 |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 31746-2012 |
| 19.26 |  |  | Плесени и дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 19.27 |  |  | B. сereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 ГОСТ ISO 21871-2013 |
| 19.28 |  |  | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 19.29 |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 20.1 | Продукты детского питания Продукты детского питания Продукты детского питания | 2101-2106 90 980 9 2101-2106 90 980 9 2101-2106 90 980 9 | Токсичные элементы: - свинец | ТР ТС 021/2011 Статья 8 Приложение 1,2,3 ТР ТС 021/2011 Статья 8 Приложение 1,2,3 ТР ТС 021/2011 Статья 8 Приложение 1,2,3 | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 |
| 20.2 |  |  | - мышьяк |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 26930-86 |
| 20.3 |  |  | - кадмий |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 |
| 20.4 |  |  | - ртуть |  | МУ 5178-90 |
| 20.5 |  |  | - олово |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 26935-86 ГОСТ 30178-96 |
| 20.6 |  |  | Антибиотики: - левомицетин |  | МВИ.МН 2436-2015 МВИ.МН 3283-2009 МВИ.МН 4230-2015 МВИ.МН 4678-2018 МВИ.МН 4846-2014 |
| 20.7 |  |  | - тетрациклин |  | МВИ.МН 3830-2015 МВИ.МН 3951-2015 |
| 20.8 |  |  | - пенициллин |  | МВИ.МН 4310-2012 |
| 20.9 |  |  | - стрептомицин |  | МВИ.МН 2642-2015 МВИ.МН 4894-2018 |
| 20.10 |  |  | - бацитрацин |  | МВИ.МН 4652-2013 |
| 20.11 |  |  | Пестициды: - ГХЦГ ((, (-изомеры) |  | ГОСТ 23452-2015 ГОСТ 30349-96 ГОСТ 32308-2013 ГОСТ 32689.1-2014 ГОСТ 32689.2-2014 ГОСТ 32689.3-2014 Методические указания №2142-80 |
| 20.12 |  |  | - ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ 23452-2015 ГОСТ 30349-96 ГОСТ 32308-2013 ГОСТ 32689.1-2014 ГОСТ 32689.2-2014 ГОСТ 32689.3-2014 Методические указания №2142-80 |
| 20.13 |  |  | - гексахлорбензол |  | Методические указания №2142-80 |
| 20.14 |  |  | - ртутьорганические пестициды: (этилмеркулхлорид) |  | Методические указания №1218-75 |
| 20.15 |  |  | - 2,4-Д кислота, ее соли и эфиры |  | Методические указания №1541-76, Ч 8, Москва,1977 |
| 20.16 |  |  | Показатели окислительной порчи: - перекисное число |  | МВИ.МН 3067-2008 ГОСТ 26593-85 |
| 20.17 |  |  | Вредные примеси: - зараженность и загрязненность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи) |  | ГОСТ 13586.4-83 ГОСТ 26312.3-84 ГОСТ 27559-87 ГОСТ 28666.4-90.р. 3 ГОСТ 30483-97 |
| 20.18 |  |  | - металлические примеси |  | ГОСТ 20239-74 п. 3.1.2; 3.2.2 ГОСТ 30483-97 |
| 20.19 |  |  | Микотоксины: - афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 п.3 МВИ.МН 2786-2013 МВИ.МН 4620-2013 |
| 20.20 |  |  | - афлатоксин М1 |  | ГОСТ 30711-2001 п.3 МВИ.МН 2785-2007 МВИ.МН 5231-2015 |
| 20.21 |  |  | - дезоксиниваленол |  | МВИ.МН 2477-2006 МВИ.МН 6103-2018 Инструкция 4.1.10-15-61-2005 |
| 20.22 |  |  | - зеараленон |  | МВИ.МН 5230-2015 МВИ.МН 2478-2006 Инструкция 4.1.10-15-61-2005 |
| 20.23 |  |  | - Т-2 токсин |  | ГОСТ 28001-88 МВИ.МН 2479-2006 МВИ.МН 5731-2016 МВИ.МН 6102-2018 |
| 20.24 |  |  | - охратоксин А |  | МВИ.МН 2480-2006 МВИ.МН 5581-2016 МВИ.МН 6102-2018 Инструкция 4.1.10-15-62-2006 |
| 20.25 |  |  | - патулин |  | ГОСТ 28038-2013 п.5 |
| 20.26 |  |  | Нитраты |  | ГОСТ 29270-95 ГОСТ 29300-92 |
| 20.27 |  |  | Нитриты |  | ГОСТ 8756.1-2015 ГОСТ 29299-92 |
| 21.1 | Специализированные продукты детского питания в готовом для употребления виде | 2101-2106 90 980 | Удельная активность стронция-90 | ТР ТС 021/2011 Статья 8 Приложение 4 | ГОСТ 32163-2013 |
| 21.2 |  |  | Удельная активность цезия-137 |  | МВИ.МН 1823-2007 |
| 22.1 | Специализированная пищевая продукция для детского питания для детей раннего возраста, производимая (изготовляемая) на молочных кухнях | 2101-2106 90 980 9 | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов КОЕ/г | ТР ТС 021/2011 Статья 8 Приложение 1,2 | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 30705-2000 ГОСТ 32901-2014 |
| 22.2 |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 ГОСТ 32901-2014 |
| 22.3 |  |  | E.coli |  | ГОСТ 30726-2001 ГОСТ 31708-2012 |
| 22.4 |  |  | S.аureus |  | ГОСТ 30347-2016 ГОСТ 31746-2012 |
| 22.5 |  |  | Плесени и дрожжи |  | ГОСТ 30706-2000 ГОСТ 10444.12-2013 |
| 22.6 |  |  | B.cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 ГОСТ ISO 21871-2013 |
| 22.7 |  |  | Патогенные, в т. ч. Сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 22.8 |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 23.1 | Специализированная пищевая продукция для детского питания для детей дошкольного и школьного возраста | 2101-2106 90 980 9 | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов КОЕ/г | ТР ТС 021/2011 Статья 8 Приложение 1,2 | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 30705-2000 |
| 23.2 |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 23.3 |  |  | E.coli |  | ГОСТ 30726-2001 ГОСТ 31708-2012 |
| 23.4 |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 31746-2012 |
| 23.5 |  |  | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 23.6 |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 23.7 |  |  | Бактерии рода Enterococcus |  | ГОСТ 28566-90 |
| 23.8 |  |  | Плесени и дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 30706-2000 |
| 23.9 |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 23.10 |  |  | Патогенные в т.ч.сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 24.1 | Специализированная пищевая продукция для диетического лечебного питания для детей, для недоношенных и слабовесных детей | 2101-2106 90 980 9 | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов КОЕ/г | ТР ТС 021/2011 Статья 8 Приложение 1,2 | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 30705-2000 |
| 24.2 |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 24.3 |  |  | E.coli |  | ГОСТ 30726-2001 ГОСТ 31708-2012 |
| 24.4 |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 31746-2012 |
| 24.5 |  |  | Сульфатредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 24.6 |  |  | Плесени и дрожжи |  | ГОСТ 30706-2000 ГОСТ 10444.12-2013 |
| 24.7 |  |  | B.cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 ГОСТ ISO 21871-2013 |
| 24.8 |  |  | Патогенные в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 24.9 |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 25.1 | Основные виды продовольственного (пищевого) сырья и компонентов, используемые при (производстве) изготовлении специализированной пищевой продукции для детского питания | 2101-2106 90 980 9 | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов КОЕ/г | ТР ТС 021/2011 Статья 8 Приложение 1,2 | ГОСТ 10444.15-94 |
| 25.2 |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 25.3 |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 31746-2012 |
| 25.4 |  |  | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 25.5 |  |  | Патогенные в т.ч.сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 25.6 |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 26.1 | Консервированные пищевые продукты: Полные консервы групп «А» и «Б» Консервированные пищевые продукты: Полные консервы групп «А» и «Б» | 2101-210690 980 9 2101-210690 980 9 | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B. сereus и B. Рolymyxa | ТР ТС 021/2011 Приложение 1,2 ТР ТС 021/2011 Приложение 1,2 | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 10444.8-2013 ГОСТ ISO 21871-2013 |
| 26.2 |  |  | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B. Subtilis |  | ГОСТ 30425-97 |
| 26.3 |  |  | Мезофильные клостридии C. botulinum и (или) C. Perfringens |  | ГОСТ 10444.7-86 п.5.4 (до определения ботулинических токсинов) ГОСТ 10444.9-88 ГОСТ 30425-97 ГОСТ 31744-2012 |
| 26.4 |  |  | Мезофильные клостридии (кроме C. botulinum и (или) C. Perfringens) |  | ГОСТ 30425-97 |
| 26.5 |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы и (или) дрожжи |  | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 10444.11-2013 |
| 26.6 |  |  | Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы |  | ГОСТ 30425-97 |
| 27.1 | Полные консервы групп «А» и «Б» для детского и диетического питания | 2101-2106 90 980 9 | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B. сereus и B. Рolymyxa | ТР ТС 021/2011 Приложение 1,2 | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 10444.8-2013 ГОСТ ISO 21871-2013 |
| 27.2 |  |  | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B. subtilis |  | ГОСТ 30425-97 |
| 27.3 |  |  | Мезофильные клостридии |  | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 31744-2012 |
| 27.4 |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы и (или) дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 10444.11-2013 ГОСТ 30425-97 |
| 27.5 |  |  | Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы |  | ГОСТ 30425-97 |
| 28.1 | Полные консервы групп «В» | 2101-2106 90 980 9 | Газообразующие спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B. рolymyxa | ТР ТС 021/2011 Приложение 1,2 | ГОСТ 30425-97 |
| 28.2 |  |  | Негазообразующие спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы |  | ГОСТ 30425-97 |
| 28.3 |  |  | Мезофильные клостридии C. botulinum и /или C. Рerfringens |  | ГОСТ 10444.7-86 п.5.4 (до определения ботулинических токсинов) ГОСТ 10444.9-88 ГОСТ 30425-97 ГОСТ 31744-2012 |
| 28.4 |  |  | Мезофильные клостридии (кроме C. botulinum и/или C. Perfringens) |  | ГОСТ 30425-97 |
| 28.5 |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы, и (или) плесневые грибы и (или) дрожжи |  | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 10444.12-2013 |
| 29.1 | Полные консервы групп «Г» | 2101-2106 90 980 9 | Неспорообразующие микроорганизмы, и (или) плесневые грибы и (или) дрожжи | ТР ТС 021/2011 Приложение 1,2 | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 10444.12-2013 |
| 30.1 | Полуконсервы группы «Д» | 2101-2106 90 980 9 | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов КОЕ/г | ТР ТС 021/2011 Приложение 1,2 | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 10444.15-94 |
| 30.2 |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 30.3 |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 30.4 |  |  | S.аureus и др. коаглазоположительные стафилококки |  | ГОСТ 31746-2012 |
| 30.5 |  |  | B.cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 ГОСТ ISO 21871-2013 |
| ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции» ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» |
| 31.1 | Продукты убоя и мясная продукция. Желатин. Продукты убоя и мясная продукция. Желатин. | 0201-0210 99 900 0 1601 00- 1605 69 000 0 0201-0210 99 900 0 1601 00- 1605 69 000 0 | КМАФАнМ | ТР ТС 034/2013, утв. Решением КТС от 09.12.2011 № 880 Раздел V, VI, VIII, XII Приложение 1,2,3,4 Таблица 1, 3 ТР ТС 034/2013, утв. Решением КТС от 09.12.2011 № 880, Раздел III п.7, V, VI, VIII, XII Приложение 1,2,3,4 Таблица 1, 3 | ГОСТ 4288-76 ГОСТ 9958-81 ГОСТ 10444.15-94 |
| 31.2 |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 4288-76 ГОСТ 9958-81 ГОСТ 31747-2012 |
| 31.3 |  |  | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 4288-76 ГОСТ 9958-81 ГОСТ 28560-90 |
| 31.4 |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 9958-81 ГОСТ 29185-2014 |
| 31.5 |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 4288-76 ГОСТ 9958-81 ГОСТ 31746-2012 |
| 31.6 |  |  | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 31.7 |  |  | E.coli |  | ГОСТ 30726-2001 ГОСТ 31708-2012 |
| 31.8 |  |  | B.cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 ГОСТ ISO 21871-2013 |
| 31.9 |  |  | Бактерии рода Enterococcus |  | ГОСТ 28566-90 |
| 31.10 |  |  | Удельная активность цезия-137 |  | МВИ.МН 1823-2007 |
| 31.11 |  |  | Органолептические показатели: - внешний вид; - цвет; - вкус; - запах; - консистенция. |  | ГОСТ 9959-2015 |
| 31.12 |  |  | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 9793-2016 ГОСТ Р 50456-92 |
| 31.13 |  |  | Массовая доля крахмала |  | ГОСТ 29301-92 ГОСТ 10574-91 |
| 31.14 |  |  | Массовая доля хлористого натрия |  | ГОСТ 9957-2015 ГОСТ 26186-84 ГОСТ 31102.1-2002 ГОСТ ISO 1841-2-2013 |
| 31.15 |  |  | Массовая доля жира |  | ГОСТ 23042-2015 ГОСТ 26183-84 |
| 31.16 |  |  | Массовая доля нитрита натрия |  | ГОСТ 8558.1-2015 ГОСТ 29299-92 |
| 31.17 |  |  | Массовая доля нитрата натрия |  | ГОСТ 8558.2-2016 ГОСТ 29300-92 |
| 31.18 |  |  | Массовая доля общего фосфора |  | ГОСТ 9794-2015 ГОСТ Р 51482-99 |
| 31.19 |  |  | Токсичные элементы: - кадмий |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 |
| 31.20 |  |  | - мышьяк |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 26930-86 |
| 31.21 |  |  | - свинец |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 |
| 31.22 |  |  | - ртуть |  | МУ 5178-90 |
| 31.23 |  |  | - хром |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 |
| 31.24 |  |  | Пестициды: - ГХЦГ ((, (-изомеры) |  | Методические указания №2142-80 ГОСТ 32308-2013 |
| 31.25 |  |  | - ДДТ и его метаболиты |  | Методические указания №2142-80 ГОСТ 32308-2013 |
| 31.26 |  |  | Антибиотики: - левомицетин |  | МВИ.МН 2436-2015 МВИ.МН 4230-2015 МВИ.МН 4846-2014 МВИ.МН 4678-2018 |
| 31.27 |  |  | - тетрациклиновая группа |  | МВИ.МН 3830-2015 МВИ.МН 3951-2015 |
| 31.28 |  |  | - бацитрацин |  | МВИ.МН 4652-2013 |
| 32.1 | Оленина, мясо диких животных | 0201-0210 99 900 0 1601 00- 1605 69 000 | Удельная активность цезия-137 | ТР ТС 021/2011 Приложение 4 | МВИ.МН 1823-2007 |
| 33.1 | Стерилизованные консервы, в т.ч. консервы для детского питания Стерилизованные консервы, в т.ч. консервы для детского питания | 0201-0210 99 900 0 1601 00- 1605 69 000 0201-0210 99 900 0 1601 00- 1605 69 000 | Промышленная стерильность: спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B.subtilis | ТР ТС 034/2013 Раздел V, XII Приложение 2 Таблица 1 ТР ТС 034/2013 Раздел V, XII Приложение 2 Таблица 1 | ГОСТ 30425-97 |
| 33.2 |  |  | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы групп B.cereus и (или) B.polymyxa |  | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 10444.8-2013 ГОСТ ISO 21871-2013 |
| 33.3 |  |  | Мезофильные клостридии |  | ГОСТ 10444.7-86 п.5.4 (до определения ботулинических токсинов) ГОСТ 10444.9-88 ГОСТ 30425-97 ГОСТ 31744-2012 |
| 33.4 |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи |  | ГОСТ 10444.11-2013 ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 30425-97 |
| 33.5 |  |  | Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы |  | ГОСТ 30425-97 |
| 34.1 | Пастеризованные консервы, в т.ч. консервы для детского питания | 0201-0210 99 900 0 1601 00- 1605 69 000 | КМАФАнМ | ТР ТС 034/2013 Раздел V, XII Приложение 2 Таблица 3 | ГОСТ 10444.15-94 |
| 34.2 |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 34.3 |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 31746-2012 |
| 34.4 |  |  | B. cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 ГОСТ ISO 21871-2013 |
| 34.5 |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 9958-81 ГОСТ 29185-2014 |
| 35.1 | Продукты убоя, предназначенные для производства мясной продукции детского питания Продукты убоя, предназначенные для производства мясной продукции детского питания | 0201-0210 99 900 0 1601 00- 1605 69 000 0201-0210 99 900 0 1601 00- 1605 69 000 | Токсичные элементы: - ртуть | ТР ТС 034/2013 Раздел V, XII Приложение 3,4 ТР ТС 021/2011 Гл. 2, Статья 7, 20 Приложение 3, Р.2 ТР ТС 034/2013 Раздел V, XII Приложение 3,4 ТР ТС 021/2011 Гл. 2, Статья 7, 20 Приложение 3, Р.2 | МУ 5178-90 |
| 35.2 |  |  | - кадмий |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 |
| 35.3 |  |  | - свинец |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 |
| 35.4 |  |  | - мышьяк |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 26930-86 |
| 35.5 |  |  | - хром |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 |
| 35.6 |  |  | Пестициды: - ГХЦГ ((, (-изомеры) |  | Методические указания №2142-80, утв. МЗ СССР от 28.01.1980 ГОСТ 32308-2013 |
| 35.7 |  |  | - ДДТ и его метаболиты |  | Методические указания №2142-80 ГОСТ 32308-2013 |
| 35.8 |  |  | Антибиотики: - левомицетин (хлорамфеникол) |  | МВИ.МН 2436-2015 МВИ.МН 4230-2015 МВИ.МН 4846-2014 МВИ.МН 4678-2018 |
| 35.9 |  |  | - тетрациклиновая группа |  | МВИ.МН 3830-2015 МВИ.МН 3951-2015 |
| 35.10 |  |  | - бацитрацин |  | МВИ.МН 4652-2013 |
| 35.11 |  |  | КМАФАнМ |  | ГОСТ 4288-76 ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 9958-81 |
| 35.12 |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 4288-76 ГОСТ 31747-2012 ГОСТ 9958-81 |
| 35.13 |  |  | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 4288-76 ГОСТ 28560-90 ГОСТ 9958-81 |
| 35.14 |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 ГОСТ 9958-81 |
| 35.15 |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 4288-76 ГОСТ 9958-81 ГОСТ 31746-2012 |
| 35.16 |  |  | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 35.17 |  |  | E. coli |  | ГОСТ 30726-2001 ГОСТ 31708-2012 |
| 35.18 |  |  | B. cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 ГОСТ ISO 21871-2013 |
| 35.19 |  |  | Бактерии рода Enterococcus |  | ГОСТ 28566-90 |
| 36.1 | Мясные консервы для питания детей раннего возраста | 1602 | Жир | ТР ТС 034/2013 Раздел V Приложение 4 | ГОСТ 26183-84 |
| 36.2 |  |  | Крахмал |  | ГОСТ 10574-2016 ГОСТ 29301-92 |
| 36.3 |  |  | Нитриты |  | ГОСТ 29299-92 ГОСТ 8558.1-2015 |
| 36.4 |  |  | Поваренная соль |  | ГОСТ 26186-84 |
| 36.5 |  |  | Сухие вещества |  | ГОСТ 9793-2016 |
| 37.1 | Мясорастительные (растительно-мясные) консервы для питания детей раннего возраста | 1602 | Жир | ТР ТС 034/2013 Раздел V Приложение 4 | ГОСТ 26183-84 |
| 37.2 |  |  | Крахмал |  | ГОСТ 29301-92 |
| 37.3 |  |  | Нитриты |  | ГОСТ 29299-92 ГОСТ 8558.1-2015 |
| 37.4 |  |  | Поваренная соль |  | ГОСТ 26186-84 |
| 37.5 |  |  | Сухие вещества |  | ГОСТ 9793-2016 |
| 38.1 | Пастеризованные мясные (мясосодержащие) колбаски для питания детей от полутора лет | 1602 | Жир | ТР ТС 034/2013 Раздел V Приложение 4 | ГОСТ 23042-2015 |
| 38.2 |  |  | Нитриты |  | ГОСТ 29299-92 ГОСТ 8558.1-2015 |
| 38.3 |  |  | Поваренная соль |  | ГОСТ 9957-2015 |
| 39.1 | Мясные консервы для питания детей дошкольного и школьного возраста | 1602 | Жир | ТР ТС 034/2013 Раздел V Приложение 4 | ГОСТ 23042-2015 |
| 39.2 |  |  | Крахмал |  | ГОСТ 29301-92 |
| 39.3 |  |  | Нитриты |  | ГОСТ 29299-92 ГОСТ 8558.1-2015 |
| 39.4 |  |  | Поваренная соль |  | ГОСТ 9957-2015 |
| 39.5 |  |  | Фосфор |  | ГОСТ 9794-2015 |
| 40.1 | Колбасные изделия для питания детей дошкольного и школьного возраста | 1602 | Жир | ТР ТС 034/2013 Раздел V Приложение 4 | ГОСТ 26183-84 ГОСТ 23042-2015 |
| 40.2 |  |  | Нитрит натрия |  | ГОСТ 29299-92 ГОСТ 8558.1-2015 |
| 40.3 |  |  | Нитриты |  | ГОСТ 29299-92 ГОСТ 8558.1-2015 |
| 40.4 |  |  | Общий фосфор |  | ГОСТ 9794-74 СТБ ГОСТ Р 51482-2001 |
| 40.5 |  |  | Поваренная соль |  | ГОСТ 26186-84 |
| 41.1 | Мясные полуфабрикаты для питания детей дошкольного и школьного возраста | 1602 | Жир | ТР ТС 034/2013 Раздел V Приложение 4 | ГОСТ 23042-2015 |
| 41.2 |  |  | Нитриты |  | ГОСТ 29299-92 ГОСТ 8558.1-2015 |
| 41.3 |  |  | Поваренная соль |  | ГОСТ 9957-73 ГОСТ 9957-2015 |
| 42.1 | Паштеты и кулинарные изделия для питания детей дошкольного и школьного возраста | 1602 | Жир | ТР ТС 034/2013 Раздел V Приложение 4 | ГОСТ 26183-84 ГОСТ 23042-2015 |
| 42.2 |  |  | Нитриты |  | ГОСТ 29299-92 ГОСТ 8558.1-2015 |
| 42.3 |  |  | Поваренная соль |  | ГОСТ 9957-2015 |
| ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» |
| 43.1 | Молоко и молочные продукты. Сырое молоко, сырое обезжиренное молоко, сырые сливки, молочная продукция, включая детское питание на молочной основе | 0401-0410 00000 0 1901-1905 900 0 | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | ТР ТС 033/2013 Раздел V, VII, X Приложение 1,2,5,8,11 Гл.2 ст. 7, Гл. 3, ст.20 | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 30705-2000 ГОСТ 32901-2014 МУК 4.2.577-96 |
| 43.2 |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 32901-2014 МУК 4.2.577-96 |
| 43.3 |  |  | Эшерихии E. coli |  | ГОСТ 30726-2001 ГОСТ 31708-2012 МУК 4.2.577-96 |
| 43.4 |  |  | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 МУК 4.2.577-96 |
| 43.5 |  |  | Стафилококки St. aureus |  | ГОСТ 30347-2016 МУК 4.2.577-96 |
| 43.6 |  |  | Листерии Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 43.7 |  |  | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 30706-2000 ГОСТ 33566-2015 ГОСТ ISO 6611-2013 МУК 4.2.577-96 |
| 43.8 |  |  | Молочнокислые микроорганизмы |  | ГОСТ 10444.11-2013 |
| 43.9 |  |  | Бифидобактерии и (или) другие пробиотические микроорганизмы |  | Инструкция по применению рег. № 071-0210от 19.03.2010, утв. МЗ Республики Беларусь ГОСТ ISO 29981-2013 МУК 4.2.577-96 |
| 43.10 |  |  | Промышленная стерильность |  | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 30425-97 |
| 43.11 |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 МУК 4.2.577-96 |
| 43.12 |  |  | B. сereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 ГОСТ ISO 21871-2013 МУК 4.2.577-96 |
| 43.13 |  |  | Количество бактерий семейства Enterobacteriaceae |  | ГОСТ 29184-91 ГОСТ 32064-2013 |
| 43.14 |  |  | Бактерии рода Enterococcus |  | ГОСТ 28566-90 МУК 4.2.577-96 |
| 44.1 | Молоко и молочные продукты. Сырое молоко коровье и сырое молоко других видов сельскохозяйственных животных, сырые сливки из сырого молока, продукты переработки молока, включая детское питание на молочной основе Молоко и молочные продукты. Сырое молоко коровье и сырое молоко других видов сельскохозяйственных животных, сырые сливки из сырого молока, продукты переработки молока, включая детское питание на молочной основ | 0401-0410 00000 0 1901-1905 900 0 0401-0410 00000 0 1901-1905 900 0 0401-0410 00000 0 1901-1905 900 0 | Органолептические показатели: - внешний вид - консистенция - вкус - запах - цвет. | ТР ТС 033/2013 Раздел V, VII, Х Приложение 1,3,6,7,9, 10, 12 ТР ТС 021/2011 Гл. 2 ст.7, 20 Приложение 1,2,3,4 ТР ТС 033/2013 Раздел V, VII, Х Приложение 1,3,6,7,9, 10, 12 ТР ТС 021/2011 Гл. 2 ст.7, 20 Приложение 1,2,3,4 ТР ТС 033/2013 Раздел V, VII, Х Приложение 1,3,6,7,9, 10, 12 ТР ТС 021/2011 Гл. 2 ст.7, 20 Приложение 1,2,3,4 | ГОСТ 28283-2015 ГОСТ 29245-91 р. 3 ГОСТ 32189-2013 п.5.2 ГОСТ 33630-2015 ГОСТ 33632-2015 |
| 44.2 |  |  | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 р.2 ГОСТ 29247-91 ГОСТ 30648.1-99 ГОСТ 32189-2013 п.5.11 СТБ 1552-2017 |
| 44.3 |  |  | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 3626-73 ГОСТ 29246-91 ГОСТ 30305.1-95 ГОСТ 30648.3-99 ГОСТ 32189-2013 п.5.8 |
| 44.4 |  |  | Массовая доля поваренной соли |  | ГОСТ 3627-81 р.2;4;5. |
| 44.5 |  |  | Массовая доля сахарозы |  | ГОСТ 3628-78 р.2;3;5 ГОСТ 29248-91 р.4 ГОСТ 30648.7-99 |
| 44.6 |  |  | Кислотность |  | ГОСТ 3624-92 р.2;3 ГОСТ 30305.3-95 р.5 ГОСТ 30648.4-99 ГОСТ 32189-2013 П.5.10 СТБ 1552-2017 р.7.11 |
| 44.7 |  |  | Плотность |  | ГОСТ 3625-84 р.2 |
| 44.8 |  |  | Зола |  | ГОСТ 15113.8-77 р.2,3 |
| 44.9 |  |  | Аскорбиновая кислота |  | ГОСТ 30627.2-98 |
| 44.10 |  |  | Зараженность и загрязненность вредителями хлебных злаков |  | ГОСТ 26312.3-84 ГОСТ 27559-87 |
| 44.11 |  |  | Металлические примеси |  | ГОСТ 20239-74 п.п. 3.1.2; 3.2.2 |
| 44.12 |  |  | Перекисное число |  | ГОСТ 8285-91 п. 2.4 ГОСТ 26593-85 МВИ.МН 3067-2008 |
| 44.13 |  |  | Токсичные элементы: - ртуть |  | МУ 5178-90 |
| 44.14 |  |  | - кадмий |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 |
| 44.15 |  |  | - свинец |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 |
| 44.16 |  |  | - медь |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 |
| 44.17 |  |  | - железо |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 |
| 44.18 |  |  | - никель |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 |
| 44.19 |  |  | - мышьяк |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 26930-86 |
| 44.20 |  |  | - олово |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 26935-86 ГОСТ 30178-96 |
| 44.21 |  |  | - хром |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 |
| 44.22 |  |  | Пестициды: - ГХЦГ ((, (-изомеры) |  | ГОСТ 23452-2015 Методические указания №2142-80 |
| 44.23 |  |  | - ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ 23452-2015 Методические указания №2142-80 |
| 44.24 |  |  | Антибиотики: - левомицетин (хлорамфеником) |  | МВИ.МН 2436-2015 МВИ.МН 3283-2009 МВИ.МН 4230-2015 МВИ.МН 4678-2018 МВИ.МН 4846-2014 |
| 44.25 |  |  | - тетрациклиновая группа |  | МВИ.МН 3830-2015 МВИ.МН 3951-2015 |
| 44.26 |  |  | - стрептомицин |  | МВИ.МН 2642-2015 МВИ.МН 4894-2018 |
| 44.27 |  |  | - пенициллин |  | МВИ.МН 4310-2012 МВИ.МН 4885-2014 |
| 44.28 |  |  | Микотоксин: - афлатоксин М1 |  | ГОСТ 30711-2001 п.3 МВИ.МН 2786-2013 МВИ.МН 4620-2013 |
| 44.29 |  |  | - афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 п.3 МВИ.МН 2785-2007 МВИ.МН 5231-2015 |
| 44.30 |  |  | - охратоксин А |  | МВИ.МН 2480-2006 МВИ.МН 5581-2016 МВИ.МН 6102-2018 Инструкция 4.1.10-15-62-2006 |
| 44.31 |  |  | - дезоксиниваленол |  | Инструкция 4.1.10-15-61-2005 МВИ.МН 2477-2006 МВИ.МН 6103-2018 |
| 44.32 |  |  | - зеараленон |  | Инструкция 4.1.10-15-61-2005 МВИ.МН 5230-2015 МВИ.МН 2478-2006 |
| 44.33 |  |  | - Т-2 токсин |  | ГОСТ 28001-88 МВИ.МН 2479-2006 МВИ.МН 5731-2016 МВИ.МН 6102-2018 |
| 44.34 |  |  | - фумонизин |  | МВИ.МН 2560-2006 МВИ.МН 5730-2016 |
| 44.35 |  |  | Удельная активность радионуклида стронция-90 |  | ГОСТ 32163-2013 |
| 44.36 |  |  | Удельная активность радионуклида цезия-137 |  | МВИ.МН 1823-2007 |
| 45.1 | Молоко и продукты переработки молока (кроме сгущенных, концентрированных, консервов, сухих сыров, и сырных продуктов, масла и масляной пасты из коровьего молока, сливочно-растительного спреда и сливочно-растительной топленой смеси, концентратов молочных белков, лактулозы, сахара молочного, козеина, козеинатов, гидролизатов молочных белков) | 0401-0410 00 000 0 1901-1905 900 0 | Удельная активность стронция-90 | ТР ТС 033/2013 Раздел V пункт 16 ТР ТС 021/2011 Приложение 4 | ГОСТ 32163-2013 |
| 45.2 |  |  | Удельная активность цезия-137 |  | МВИ.МН 1823-2007 |
| 46.1 | Концентраты молочных белков, лактулоза, сахар молочный, козеин, козеинаты, гидролизаты молочных белков | 0401-0410 00 000 0 1901-1905 900 0 2101-2106 90 980 9 | Удельная активность стронция-90 | ТР ТС 033/2013 Раздел V пункт 16 ТР ТС 021/2011 Приложение 4 | ГОСТ 32163-2013 |
| 46.2 |  |  | Удельная активность цезия-137 |  | МВИ.МН 1823-2007 |
| 47.1 | Продукты переработки молока сухие, сублимированные | 0401-0410 00 000 0 1901-1905 900 0 2101-2106 90 980 | Удельная активность стронция-90 | ТР ТС 033/2013 Раздел V пункт 16 ТР ТС 021/2011 Приложение 4 | ГОСТ 32163-2013 |
| 47.2 |  |  | Удельная активность цезия-137 |  | МВИ.МН 1823-2007 |
| 48.1 | Сыры и сырные продукты | 0401-0410 00 000 0 1901-1905 900 02101-2106 90 980 | Удельная активность стронция-90 | ТР ТС 033/2013 Раздел V пункт 16 ТР ТС 021/2011 Приложение 4 | ГОСТ 32163-2013 |
| 48.2 |  |  | Удельная активность цезия-137 |  | МВИ.МН 1823-2007 |
| 49.1 | Продукты переработки молока концентрированные, сгущенные; консервы молочные, молочные составные, молокосодержащие | 0401-0410 00 000 0 1901-1905 900 0 2101-2106 90 980 | Удельная активность стронция-90 | ТР ТС 033/2013 Раздел V пункт 16 ТР ТС 021/2011 Приложение 4 | ГОСТ 32163-2013 |
| 49.2 |  |  | Удельная активность цезия-137 |  | МВИ.МН 1823-2007 |
| 50.1 | Масло, паста масляная из коровьего молока, молочный жир | 1501-1522 00 990 0 | Удельная активность стронция-90 | ТР ТС 033/2013 Раздел V пункт16 ТР ТС 021/2011 Приложение 4 | ГОСТ 32163-2013 |
| 50.2 |  |  | Удельная активность цезия-137 |  | МВИ.МН 1823-2007 |
| 51.1 | Сливочно-растительный спред, сливочно-растительная топленая смесь | 1501-1522 00 990 | Удельная активность стронция-90 | ТР ТС 033/2013 Раздел V пункт16 ТР ТС 021/2011 Приложение 4 | ГОСТ 32163-2013 |
| 51.2 |  |  | Удельная активность цезия-137 |  | МВИ.МН 1823-2007 |
| 52.1 | Питательные среды сухие на молочной основе | 1901-1905 900 0 | Удельная активность стронция-90 | ТР ТС 033/2013 Раздел V пункт16 ТР ТС 021/2011 Приложение 4 | ГОСТ 32163-2013 |
| 52.2 |  |  | Удельная активность цезия-137 |  | МВИ.МН 1823-2007 |
| ТР ТС 023/2013 «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей» ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» |
| 53.1 | Соковая продукция из фруктов и овощей | 0701-0714 90 900 0 0801-0814 00 000 0 2001-2009 90 980 0 | Органолептические показатели | ТР ТС 023/2011 «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей» утв. Решением КТС от 09.12.2011 № 882 Приложение 2,3 | ГОСТ 8756.1-79 р. 2; 4 ГОСТ 8756.1-2017 Р.5 |
| 53.2 |  |  | Определение рН |  | ГОСТ 26188-84 |
| 53.3 |  |  | Определение сахара |  | ГОСТ 8756.13-87 р. 3; 4 |
| 53.4 |  |  | Содержание растворимых сухих веществ |  | ГОСТ ISO 2173-2013 ГОСТ 34128-2017 |
| 53.5 |  |  | Массовая доля осадка |  | ГОСТ 8756.9-78 |
| 53.6 |  |  | Содержание мякоти |  | СТБ ГОСТ Р 51442-2006 |
| 53.7 |  |  | Содержание примесей растительного происхождения |  | ГОСТ 26323-2014 |
| 53.8 |  |  | Определение минеральных примесей |  | ГОСТ ISO 762-2013 ГОСТ 25555.3-82 |
| 53.9 |  |  | Содержание 5-оксиметилфурфурола |  | ГОСТ 29032-91 р.1 |
| 53.10 |  |  | Массовая доля титруемых кислот |  | ГОСТ ISO 750-2013 |
| 53.11 |  |  | Содержание поваренной соли |  | ГОСТ 26186-84 |
| 53.12 |  |  | Содержание аскорбиновой кислоты |  | ГОСТ 24556-89 |
| 53.13 |  |  | Содержание железа |  | ГОСТ 26928-86 |
| 53.14 |  |  | Содержание бензойной кислоты |  | СТБ 1181-99 МВИ.МН 806-98 |
| 53.15 |  |  | Содержание сорбиновой кислоты |  | СТБ 1181-99 МВИ.МН 806-98 |
| 54.1 | Консервированная соковая продукция из фруктов и (или) овощей (требования промышленной стерильности) Консервированная соковая продукция из фруктов и (или) овощей (требования промышленной стерильности) | 0701-0714 90 900 0 0801-0814 00 000 0 2001-2009 90 980 0 0701-0714 90 900 0 0801-0814 00 000 0 2001-2009 90 980 0 | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы, группы (B.cereus и (или) B.polymyxa и (или) B. subtilis) | ТР ТС 023/2011 Приложение 1 ТР ТС 023/2011 Приложение 1 | ГОСТ 10444.8-2013 ГОСТ 30425-97 ГОСТ ISO 21871-2013 |
| 54.2 |  |  | Мезофильные клостридии |  | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 10444.7-86 п.5.4 (до определения ботулинических токсинов) ГОСТ 10444.9-88 ГОСТ 31744-2012 |
| 54.3 |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы, плесневые грибы, дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 30425-97 |
| 54.4 |  |  | Молочнокислые микроорганизмы |  | ГОСТ 10444.11-2013 ГОСТ 30425-97 |
| 54.5 |  |  | Термофильные аэробные и факультативно - анаэробные микроорганизмы |  | ГОСТ 30425-97 |
| 55.1 | Свежеотжатые соки | 0701-0714 90 900 0 0801-0814 00 000 0 2001-2009 90 980 0 | Яйца гельминтов | ТР ТС 023/2011 Приложение 1 | Инструкция по применению № 65-0605 от 13.06.2005 МУК 4.2.3016-12 |
| 55.2 |  |  | Цисты кишечных патогенных простейших организмов |  | Инструкция по применению №65-0605 от 13.06.2005 МУК 4.2.3016-12 |
| 55.3 |  |  | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 55.4 |  |  | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 55.5 |  |  | E. coli |  | ГОСТ 30726-2001 ГОСТ 31708-2012 |
| 55.6 |  |  | S. аureus |  | ГОСТ 31746-2012 |
| 56.1 | Соковая продукция из фруктов и (или) овощей, консервированной и газированной с использованием углекислоты с рН 3,8 и ниже, а также концентрированных соков, концентрированных морсов и концентрированных фруктовых и (или) овощных пюре | 0701-0714 90 900 0 0801-0814 00 000 0 2001-2009 90 980 0 | КМАФАнМ | ТР ТС 023/2011 Приложение 1 | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 10444.15-94 |
| 56.2 |  |  | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 56.3 |  |  | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 56.4 |  |  | Молочнокислые микроорганизмы |  | ГОСТ 10444.11-2013 |
| 56.5 |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы |  | ГОСТ 30425-97 |
| 56.6 |  |  | Мезофильные клостридии |  | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 10444.7-86 п.5.4 (до определения ботулинических токсинов) ГОСТ 10444.9-88 ГОСТ 31744-2012 |
| 57.1 | Пастеризованная соковая продукция из фруктов | 0701-0714 90 900 0 0801-0814 00 000 0 2001-2009 90 980 0 | КМАФАнМ | ТР ТС 023/2011 Приложение 1 | ГОСТ 10444.15-94 |
| 57.2 |  |  | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 57.3 |  |  | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 56.4 |  |  | Бактерии семейства Enterobacteriacae |  | ГОСТ 29184-91 ГОСТ 32064-2013 |
| 57.5 |  |  | B. cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 ГОСТ ISO 21871-2013 |
| ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на масложировую продукцию», ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» |
| 58.1 | Пищевая масложировая продукция | 1201-1214 90 900 0 1501-1522 00 990 0 | Токсичные элементы: - железо | ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на масложировую продукцию» утв. Решением КТС от 09.12.2011 № 883 Приложение 1,2 | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 |
| 58.2 |  |  | - свинец |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 |
| 58.3 |  |  | - мышьяк |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 26930-86 |
| 58.4 |  |  | Содержание эруковой кислоты |  | ГОСТ 30089-93 |
| 58.5 |  |  | Показатели окислительной порчи: - кислотное число |  | ГОСТ 31933-2012 п. 7.1; п. 9.1; р. 10 |
| 58.6 |  |  | - перекисное число |  | ГОСТ 26593-85 |
| 58.7 |  |  | Антибиотики: - левомицетин |  | МВИ.МН 2436-2015 МВИ.МН 4678-2018 |
| 58.8 |  |  | - тетрациклиновая группа |  | МВИ.МН 3830-2015 МВИ.МН 3951-2015 |
| 58.9 |  |  | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 58.10 |  |  | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 58.11 |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 31746-2012 |
| 58.12 |  |  | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна», ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» |
| 59.1 | Злаковые культуры (пшеница, рожь, тритикала, овес, ячмень, просо, гречиха, рис, кукуруза, сорго) Злаковые культуры (пшеница, рожь, тритикала, овес, ячмень, просо, гречиха, рис, кукуруза, сорго) | 1001-1008 90 000 0 1001-1008 90 000 0 | Токсичные элементы: - ртуть | ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна» утв. Решением КТС от 09.12.2011 № 874 Приложение 2,3,6 ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна» утв. Решением КТС от 09.12.2011 № 874 Приложение 2,3,6 | МУ 5178-90 |
| 59.2 |  |  | - кадмий |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 |
| 59.3 |  |  | - свинец |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 |
| 59.4 |  |  | - мышьяк |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 26930-86 |
| 59.5 |  |  | Микотоксины: - афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 МВИ.МН 2785-2007 МВИ.МН 5231-2015 |
| 59.6 |  |  | - охратоксин А |  | Инструкция 4.1.10-15-62-2005 МВИ.МН 2480-2006 МВИ.МН 5581-2016 МВИ.МН 6102-2018 |
| 59.7 |  |  | - Т-2 токсин |  | ГОСТ 28001-88 МВИ.МН 2479-2006 МВИ.МН 5731-2016 МВИ.МН 6102-2018 |
| 59.8 |  |  | - зеараленон |  | Инструкция 4.1.10-15-61-2005 МВИ.МН 2478-2006 МВИ.МН 5230-2015 |
| 59.9 |  |  | - дезоксиниваленол |  | Инструкция 4.1.10-15-61-2005 МВИ.МН 2477-2006 МВИ.МН 6103-2018 |
| 59.10 |  |  | Пестициды: - ГХЦГ ((, (-изомеры) |  | Методические указания №2142-80 |
| 59.11 |  |  | - ДДТ и его метаболиты |  | Методические указания №2142-80 |
| 59.12 |  |  | -гексахлорбензол |  | Методические указания №2142-80 |
| 59.13 |  |  | - 2,4 Д-кислота, ее соли и эфиры |  | Методические указания 1541-76, Ч 8, Москва, 1977 |
| 59.14 |  |  | - ртутьорганические пестициды: (этилмеркулхлорид) |  | Методические указания №1218-75, утв. МЗ СССР от 23.01.1975 |
| 59.15 |  |  | Зараженность вредителями |  | ГОСТ 13586.4-83 п.п. 3.1; 3.3 ГОСТ 28666.4-90 р. 3 |
| 59.16 |  |  | Вредные примеси |  | ГОСТ 30483-97 |
| 60.1 | Зернобобовые (горох, люпин, кормовые бобы, вика, нут, чечевица, чина) | 1001-1008 90 000 0 | Токсичные элементы: - ртуть | ТР ТС 015/2011, Приложение 2,3,6 | МУ 5178-90 |
| 60.2 |  |  | - кадмий |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 |
| 60.3 |  |  | - свинец |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 |
| 60.4 |  |  | - мышьяк |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 26930-86 |
| 60.5 |  |  | Микотоксины: - афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 МВИ.МН 2785-2007 МВИ.МН 5231-2015 |
| 60.6 |  |  | Пестициды: - ГХЦГ ((,(-изомеры) |  | Методические указания №2142-80 |
| 60.7 |  |  | - ДДТ и его метаболиты |  | Методические указания №2142-80 |
| 60.8 |  |  | - 2,4 Д-кислота, ее соли и эфиры |  | Методические указания 1541-76, Ч 8, Москва,1977 |
| 60.9 |  |  | - ртутьорганические пестициды: (этилмеркулхлорид) |  | Методические указания №1218-75, утв. МЗ СССР от 23.01.1975 |
| 60.10 |  |  | Зараженность вредителями |  | ГОСТ 28666.4-90 р. 3 |
| 61.1 | Масличные (соя, рапс, подсолнечник) Масличные (соя, рапс, подсолнечник) | 1201-1214 90 00 1201-1214 90 00 | Токсичные элементы: - кадмий | ТР ТС 015/2011 Приложение 2 ТР ТС 015/2011 Приложение 2 | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 |
| 61.2 |  |  | - ртуть |  | МУ 5178-90 |
| 61.3 |  |  | - свинец |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 |
| 61.4 |  |  | - мышьяк |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 26930-86 |
| 61.5 |  |  | Микотоксины: - афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 МВИ.МН 2785-2007 МВИ.МН 5231-2015 |
| 61.6 |  |  | Пестициды: - ГХЦГ ((, (-изомеры) |  | Методические указания №2142-80 |
| 61.7 |  |  | - ДДТ и его метаболиты |  | Методические указания №2142-80 |
| 61.8 |  |  | Зараженность вредителями |  | ГОСТ 28666.4-90 р. 3 ГОСТ 10853-88 |
| ТР ТС 027/2012 «О безопасности отдельных видов специализированной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания» ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» |
| 62.1 | Отдельные виды специализированной пищевой продукции | 2101-2106 90 980 | Бифидобактерии и/или другие пробиотические микроорганизмы (родов Lactobacillus, Propionibacillus) | ТР ТС 027/2012 утв. Решением СЕЭК от 15.06.2012 № 34 Приложение 1 | ГОСТ 10444.11-2013 ГОСТ ISO 29981-2013 Инструкция по применению рег. № 071-0210, утв. МЗ Республики Беларусь 19.03.2010 |
| 63.2 | Мясо и мясная продукция, птица и продукты их переработки | 0201-0210 99 900 0 0401-0410 00 000 0 1601 00- 1605 69 000 0 1901-1905 900 0 | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов | ТР ТС 027/2012, Приложение 1 п. 2.1, 2.2, 2,3, 2.4 | ГОСТ 10444.15-94 |
| 63.3 |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 63.4 |  |  | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 64.1 | Другая продукция | 2101-2106 90 980 9 | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов | ТР ТС 027/2012 Приложение 1 п. 2.1, 2.2, 2,3, 2.4 | ГОСТ 10444.15-94 |
| 64.2 |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 64.3 |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 31746-2012 |
| 64.4 |  |  | Плесени и дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 64.5 |  |  | B. cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 ГОСТ ISO 21871-2013 |
| 65.1 | Продукция для питания беременных и кормящих женщин Продукция для питания беременных и кормящих женщин | 2101-2106 90 980 2101-2106 90 980 | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов | ТР ТС 027/2012 Приложение 1 п. 2.1, 2.2, 2,3, 2.4 ТР ТС 027/2012 Приложение 1 п. 2.1, 2.2, 2,3, 2.4 | ГОСТ 10444.15-94 |
| 65.2 |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 65.3 |  |  | E. coli |  | ГОСТ 30726-2001 ГОСТ 31708-2012 |
| 65.4 |  |  | S. аureus |  | ГОСТ 31746-2012 |
| 65.5 |  |  | Плесени и дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 65.6 |  |  | B. cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 ГОСТ ISO 21871-2013 |
| 66.1 | Специализированная продукция для лечебного питания детей, для недоношенных и (или) маловесных детей | 2101-2106 90 980 2101-2106 90 980 | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов | ТР ТС 027/2012 Приложение 1 п. 2.1, 2.2, 2,3, 2.4 | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 30705-2000 |
| 66.2 |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 66.3 |  |  | E. coli |  | ГОСТ 30726-2001 ГОСТ 31708-2012 |
| 66.4 |  |  | S. аureus |  | ГОСТ 31746-2012 |
| 66.5 |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 66.6 |  |  | Плесени и дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 30706-2000 |
| 66.7 |  |  | B. cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 ГОСТ ISO 21871-2013 |
| ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» |
| 67.1 | Ароматизаторы на водной основе жидкие и пастообразные | 2106 | КМАФАнМ | ТР ТС 029/2012 Приложение 1 | ГОСТ 10444.15-94 |
| 67.2 |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 67.3 |  |  | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 67.4 |  |  | Плесени и дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 68.1 | Ароматизаторы сухие на основе сахаров, камедей, соли и других продуктов | 1701 2106 | КМАФАнМ | ТР ТС 029/2012 Приложение 1 | ГОСТ 10444.15-94 |
| 68.2 |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 68.3 |  |  | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 68.4 |  |  | Плесени и дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 69.1 | Ароматизаторы сухие на основе крахмала и пряностей | 1108 0904-0910 2106 | КМАФАнМ | ТР ТС 029/2012, Приложение 1 | ГОСТ 10444.15-94 |
| 69.2 |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 69.3 |  |  | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 69.4 |  |  | Плесени и дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 69.5 |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 70.1 | Ферментные препараты | 3507 | КМАФАнМ | ТР ТС 029/2012 Приложение 1 | ГОСТ 10444.15-94 |
| 70.2 |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 70.3 |  |  | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 70.4 |  |  | E. coli |  | ГОСТ 30726-2001 ГОСТ 31708-2012 |
| 71.1 | Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства | 2106 2106 | Токсичные элементы: - ртуть | ТР ТС 029/2012 Приложение 1 ТР ТС 029/2012 Приложение 1 | МУ 5178-90 |
| 71.2 |  |  | - кадмий |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 |
| 71.3 |  |  | - свинец |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 |
| 71.4 |  |  | - мышьяк |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 26930-86 |
| 72.1 | Продукты переработки плодов и овощей, безалкогольные напитки, рыбные консервы, жировая продукция, кондитерские изделия, хлебобулочные изделия, спиртные напитки, мясо, мясные продукты и др. | 2106 | Бензойная кислота | ТР ТС 029/2012 Приложение 8 статья 7 пункт 13-17 | СТБ 1181-99 МВИ.МН 806-98 |
| 72.2 |  |  | Сорбиновая кислота |  | СТБ 1181-99 МВИ.МН 806-98 |
| 72.3 |  |  | Массовая доля нитрита |  | ГОСТ 29299-92 ГОСТ 8558.1-2015 |
| 72.4 |  |  | Массовая доля общего диоксида серы |  | ГОСТ 25555.5-2014 р.7,10 ГОСТ 26811-2014 ГОСТ 32115-2013 |
| 72.5 |  |  | Массовая доля общего фосфора |  | ГОСТ 9794-2015 |
| ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» |
| 73.1 | Соски молочные, соски-пустышки и изделия санитарно-гигиенические из латекса, резины и силиконовых эластомеров. Соски молочные, соски-пустышки и изделия санитарно-гигиенические из латекса, резины и силиконовых эластомеров Соски молочные, соски-пустышки и изделия санитарно-гигиенические из латекса, резины и силиконовых эластомеров | 4014 4014 4014 | Органолептические показатели: - привкус водной вытяжки | Методические указания утв. МЗ СССР от 19.10.1990 МР №29 ФЦ/1683 ТР ТС 007/2011 Приложение 1 | ГОСТ 3356-95 Методические указания утв. МЗ СССР 12.10.1990г. Методические рекомендации №29 ФЦ/1683 Дополнение №1 утв. МЗ СССР 19.10.1990г. |
| 73.2 |  |  | Внешний вид | Методические указания утв. МЗ СССР 19.10.1990 МР №29 ФЦ/1683 ТР ТС 007/2011 Приложение 1 | ГОСТ 3356-95 Методические указания утв. МЗ СССР12.10.1990г. Методические рекомендации №29 ФЦ/1683 Дополнение №1 утв. МЗ СССР19.10.1990г. |
| 73.3 |  |  | Стойкость к дезинфекции кипячением | ГОСТ 3356-95 ТР ТС 007/2011 | ГОСТ 3356-95 |
| 73.4 |  |  | pH | ТР ТС 007/2011 Статья 4 Приложение 2, 15 ТР ТС 007/2011 Статья 4 Приложение 2,15 ТР ТС 007/2011 Статья 4 Приложение 2,15 | Методические указания по санитарно-химическому исследованию детских латексных сосок и баллончиков сосок-пустышек, утв. МЗ СССР 19.10.1990 ГОСТ 12523-77 |
| 73.5 73.5 |  |  | Токсичные элементы: - свинец Токсичные элементы: - свинец |  | Методические указания утв. МЗ СССР 12.10.1990г. Методические рекомендации №29 ФЦ/1683 Дополнение №1 утв. МЗ СССР 19.10.1990г. СТБ ISO 11885-2011 |
| 73.6 |  |  | - мышьяк |  | ГОСТ 4152-89 СТБ ISO 11885-2011 Методические указания утв. МЗ СССР 12.10.1990г. Методические рекомендации №29 ФЦ/1683 Дополнение №1 утв. МЗ СССР 19.10.1990г. |
| 73.7 |  |  | - цинк |  | СТБ ISO 11885-2011 Методические указания утв. МЗ СССР 12.10.1990г. Методические рекомендации №29 ФЦ/1683 Дополнение №1 утв. МЗ СССР 19.10.1990г. |
| 73.8 |  |  | Формальдегид |  | Методические указания утв. МЗ СССР 12.10.1990г. Методические рекомендации №29 ФЦ/1683 Дополнение №1 утв. МЗ СССР 19.10.1990г. Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 утв. МЗ Республики Беларусь от 21.11.2005 |
| 73.9 |  |  | Спирт метиловый |  | Методические указания утв. МЗ СССР 12.10.1990г. Методические рекомендации №29 ФЦ/1683 Дополнение №1 утв. МЗ СССР 19.10.1990г. Инструкция 4.1.10-15-90-2005, утв. МЗ Республики Беларусь 26.12.2005 (приложение №7) |
| 73.10 |  |  | Спирт бутиловый |  | Методические указания утв. МЗ СССР 12.10.1990г. Методические рекомендации №29 ФЦ/1683 Дополнение №1 утв. МЗ СССР 19.10.1990г. Инструкция 4.1.10-15-90-2005 (приложение №7) |
| 73.11 |  |  | Дибутилфталат |  | МВИ.МН 1402-2000 Методические указания утв. МЗ СССР 12.10.1990г. Методические рекомендации №29 ФЦ/1683 Дополнение №1 утв. МЗ СССР 19.10.1990г. |
| 73.12 |  |  | Диоктилфталат |  | МВИ.МН 1402-2000 Методические указания утв. МЗ СССР 12.10.1990г. Методические рекомендации №29 ФЦ/1683 Дополнение №1 утв. МЗ СССР 19.10.1990г. |
| 73.13 |  |  | Индекс токсичности |  | Методические указания №1.1.037-95 Биотестирование продукции полимерных и других материалов, утв. МЗ РФ 20.12.1995 |
| 73.14 |  |  | Фенол или сумма общих фенолов |  | Методические указания утв. МЗ СССР 12.10.1990г. Методические рекомендации №29 ФЦ/1683 Дополнение №1 утв. МЗ СССР 19.10.1990г. Инструкция 2.3.3.10-15-89-2005, утв. МЗ Республики Беларусь 26.12.2005 |
| 74.1 | Посуда и столовые приборы из пластмассы Посуда и столовые приборы из пластмассы Посуда и столовые приборы из пластмассы | 3924 3924 3924 | Органолептические показатели: - привкус водной вытяжки | ТР ТС 007/2011 Статья 4 Приложение 3 ТР ТС 007/2011 Статья 4 Приложение 3 ТР ТС 007/2011 Статья 4 Приложение 3 | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |
| 74.2 |  |  | - изменение цвета водной вытяжки |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |
| 74.3 |  |  | Внешний вид |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |
| 74.4 |  |  | Токсичные элементы: - цинк |  | СТБ ISO 11885-2011 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |
| 74.5 |  |  | - олово |  | СТБ ISO 11885-2011 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |
| 74.6 |  |  | - бор |  | ГОСТ 24295-80 СТБ ISO 11885-2011 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |
| 74.7 |  |  | Дибутилфталат |  | МВИ.МН 1402-2000 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |
| 74.8 |  |  | Диоктилфталат |  | МВИ.МН 1402-2000 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |
| 74.9 |  |  | Диметилтерефталат |  | МВИ.МН 2367-2005 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |
| 74.10 |  |  | Формальдегид |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |
| 74.11 |  |  | Ацетальдегид |  | МВИ.МН 2558-2006 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |
| 74.12 |  |  | Акрилонитрил |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Инструкция 4.1.10-14-91-2005, утв. МЗ Республики Беларусь от 26.12.2006 МУК 4.1.1206-03, утв. МЗ РФ 16.03.2003 |
| 74.13 |  |  | Капролактам |  | ГОСТ 30351-2001 МУК 4.1.1209-03 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |
| 74.14 |  |  | Гексаметилендиамин |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |
| 74.15 |  |  | Этилацетат |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Инструкция 4.1.10-15-90-2005 (приложение №7) |
| 74.16 |  |  | Бутилацетат |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Инструкция 4.1.10-15-90-2005 (приложение №7) |
| 74.17 |  |  | Гексан |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Инструкция 4.1.10-15-90-2005 (приложение №7) |
| 74.18 |  |  | Гептан |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Инструкция 4.1.10-15-90-2005 (приложение №7) |
| 74.19 |  |  | Спирты: - метиловый |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Инструкция 4.1.10-15-90-2005 (приложение №7) |
| 74.20 |  |  | - пропиловый |  |  |
| 74.21 |  |  | - изопропиловый |  |  |
| 74.22 |  |  | - бутиловый |  |  |
| 74.23 |  |  | - изобутиловый |  |  |
| 74.24 |  |  | Ксилол |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Инструкция 4.1.10-12-39-2005, утв. МЗ Республики Беларусь 31.10.2005 |
| 74.25 |  |  | Стирол |  | МВИ.МН 1401-2000 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Инструкция 4.1.10-14-91-2005 |
| 74.26 |  |  | Толуол |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Инструкция 4.1.10-12-40-2005, утв. МЗ Республики Беларусь 31.10.2005 |
| 74.27 |  |  | Индекс токсичности |  | Методические указания №1.1.037-95 |
| 75.1 | Посуда и столовые приборы из стекла, стеклокерамики, керамики | 6911 6912 7010 7013 | Внешний вид | ТР ТС 007/2011 Статья 4 | ГОСТ 30407-96 |
| 75.2 |  |  | Термическая устойчивость |  | ГОСТ 30407-96 |
| 75.3 |  |  | Кислотостойкость |  | ГОСТ 30407-96 |
| 75.4 |  |  | Токсичные элементы: - алюминий |  | ГОСТ 18165-2014 СТБ ISO 11885-2011 |
| 75.5 |  |  | - цинк |  | СТБ ISO 11885-2011 |
| 75.6 |  |  | - кадмий |  | ГОСТ 30407-96 СТБ ISO 11885-2011 |
| 75.6 |  |  | - медь |  | СТБ ISO 11885-2011 |
| 75.7 |  |  | - кобальт |  | СТБ ISO 11885-2011 |
| 75.8 |  |  | - мышьяк |  | ГОСТ 4152-89 СТБ ISO 11885-2011 |
| 75.9 |  |  | - хром |  | СТБ ISO 11885-2011 |
| 75.10 |  |  | - свинец |  | ГОСТ 30407-96 СТБ ISO 11885-2011 |
| 75.11 |  |  | - барий |  | СТБ ISO 11885-2011 |
| 75.12 |  |  | - марганец |  | СТБ ISO 11885-2011 |
| 75.13 |  |  | - бор |  | ГОСТ 24295-80 СТБ ISO 11885-2011 |
| 76.1 | Посуда и столовые приборы из металла, изделия санитарно-гигиенические из металла | 8208 30 000 0 8215 8211 91 000 8211 91 000 1 | Токсичные элементы: - железо | ТР ТС 007/2011 Статья 4 | ГОСТ 4011-72 СТБ ISO 11885-2011 |
| 76.2 |  |  | - никель |  | СТБ ISO 11885-2011 |
| 76.3 |  |  | - хром |  | СТБ ISO 11885-2011 |
| 76.4 |  |  | - алюминий |  | ГОСТ 18165-2014 СТБ ISO 11885-2011 |
| 76.5 |  |  | - свинец |  | СТБ ISO 11885-2011 |
| 76.6 |  |  | - цинк |  | СТБ ISO 11885-2011 |
| 76.7 |  |  | - медь |  | СТБ ISO 11885-2011 |
| 76.8 |  |  | - кобальт |  | СТБ ISO 11885-2011 |
| 76.9 |  |  | - марганец |  | СТБ ISO 11885-2011 |
| 76.10 |  |  | - мышьяк |  | ГОСТ 4152-89 СТБ ISO 11885-2011 |
| 76.11 |  |  | - бор |  | ГОСТ 24295-80 СТБ ISO 11885-2011 |
| 76.12 |  |  | Стойкость к коррозии |  | ГОСТ 24788-2001 |
| 77.1 | Посуда из бумаги и картона Посуда из бумаги и картона | 4823 4823 | Формальдегид | ТР ТС 007/2011 Статья 4 ТР ТС 007/2011 Статья 4 | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |
| 77.2 |  |  | Токсичные элементы: - свинец |  | СТБ ISO 11885-2011 |
| 77.3 |  |  | - мышьяк |  | ГОСТ 4152-89 СТБ ISO 11885-2011 |
| 77.4 |  |  | - цинк |  | СТБ ISO 11885-2011 |
| 77.5 |  |  | - хром |  | СТБ ISO 11885-2011 |
| 77.6 |  |  | Спирты: - метиловый |  | Инструкция 4.1.10-15-90-2005 (приложение №7) |
| 77.7 |  |  | - пропиловый |  |  |
| 77.8 |  |  | - изопропиловый |  |  |
| 77.9 |  |  | - бутиловый |  |  |
| 77.10 |  |  | - изобутиловый |  |  |
| 77.11 |  |  | Бензол |  | Инструкция 4.1.10-12-39-2005 |
| 77.12 |  |  | Ксилол |  | Инструкция 4.1.10-12-39-2005 |
| 77.13 |  |  | Ацетон |  | Инструкция 4.1.10-15-90-2005 (приложение №7) |
| 77.14 |  |  | Этилацетат |  | Инструкция 4.1.10-15-90-2005 (приложение №7) |
| 77.15 |  |  | Бутилацетат |  | Инструкция 4.1.10-15-90-2005 (приложение №7) |
| 77.16 |  |  | Толуол |  | Инструкция 4.1.10-12-40-2005 |
| 78.1 | Изделия санитарно-гигиенические и галантерейные из пластмассы Изделия санитарно-гигиенические и галантерейные из пластмассы | 3922 3926 3922 3926 | Пробоподготовка | ТР ТС 007/2011 Статья 4 Приложение 4 ТР ТС 007/2011 Статья 4 Приложение 4 | Инструкция № 016-1211 МЗ Республики Беларусь 15.12.2011 (п. 3.3.1) |
| 78.2 |  |  | Токсичные элементы: - цинк |  | СТБ ISO 11885-2011 |
| 78.3 |  |  | Акрилонитрил |  | Инструкция 4.1.10-14-91-2005 МУК 4.1.1206-03 |
| 78.4 |  |  | Ацетальдегид |  | МВИ.МН 2558-2006 |
| 78.5 |  |  | Ацетон |  | Инструкция 4.1.10-15-90-2005 (приложение №7) |
| 78.6 |  |  | Бутилацетат |  | Инструкция 4.1.10-15-90-2005 (приложение №7) |
| 78.7 |  |  | Этилацетат |  | Инструкция 4.1.10-15-90-2005 (приложение №7) |
| 78.8 |  |  | Спирты: - метиловый |  | Инструкция 4.1.10-15-90-2005 (приложение №7) |
| 78.9 |  |  | - пропиловый |  |  |
| 78.10 |  |  | - изопропиловый |  |  |
| 78.11 |  |  | - бутиловый |  |  |
| 78.12 |  |  | - изобутиловый |  |  |
| 79.13 |  |  | Бензол |  | Инструкция 4.1.10-12-39-2005 |
| 78.14 |  |  | Ксилол |  | Инструкция 4.1.10-12-39-2005 |
| 78.15 |  |  | Толуол |  | Инструкция 4.1.10-12-40-2005 |
| 78.16 |  |  | Гексаметилендиамин |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |
| 78.17 |  |  | Дибутилфталат |  | МВИ.МН 1402-2000 |
| 78.18 |  |  | Диоктилфталат |  | МВИ.МН 1402-2000 |
| 78.19 |  |  | Диметилтерефталат |  | МВИ.МН 2367-2005 |
| 78.20 |  |  | Капролактам |  | ГОСТ 30351-2001 МУК 4.1.1209-03 |
| 78.21 |  |  | Стирол |  | МВИ.МН 1401-2000 Инструкция 4.1.10-14-91-2005 |
| 78.22 |  |  | Формальдегид |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |
| 78.23 |  |  | Индекс токсичности |  | Методические указания №1.1.037-95 |
| 78.24 |  |  | Гексан |  | Инструкция 4.1.10-15-90-2005 (приложение №7) |
| 78.25 |  |  | Гептан |  | Инструкция 4.1.10-15-90-2005 (приложение №7) |
| 79.1 | Щетки зубные, массажеры для десен и аналогичные изделия для ухода за полостью рта | 9603 10 000 0 9603 21000 0 | Пробоподготовка | ТР ТС 007/2011 Статья 4 Приложение 5 | Инструкция №016-1211 МЗ Республики Беларусь 15.12.2011 (п. 3.3.1) |
| 79.2 |  |  | Токсичные элементы: - хром |  | СТБ ISO 11885-2011 |
| 79.3 |  |  | - цинк |  | СТБ ISO 11885-2011 |
| 79.4 |  |  | Акрилонитрил |  | Инструкция 4.1.10-14-91-2005 МУК 4.1.1206-03 |
| 79.5 |  |  | Ацетальдегид |  | МВИ.МН 2558-2006 |
| 79.6 |  |  | Этилацетат |  | Инструкция 4.1.10-15-90-2005 (приложение №7) |
| 79.7 |  |  | Ацетон |  | Инструкция 4.1.10-15-90-2005 (приложение №7) |
| 79.8 |  |  | Спирты: - метиловый |  | Инструкция 4.1.10-15-90-2005 (приложение №7) |
| 79.9 |  |  | - изопропиловый |  |  |
| 79.10 |  |  | - бутиловый |  |  |
| 79.11 |  |  | - изобутиловый |  |  |
| 79.12 |  |  | Бензол |  | Инструкция 4.1.10-12-39-2005 |
| 79.13 |  |  | Толуол |  | Инструкция 4.1.10-12-40-2005 |
| 79.14 |  |  | Дибутилфталат |  | МВИ.МН 1402-2000 |
| 79.15 |  |  | Диоктилфталат |  | МВИ.МН 1402-2000 |
| 79.16 |  |  | Диметилтерефталат |  | МВИ.МН 2367-2005 |
| 79.17 |  |  | Капролактам |  | ГОСТ 30351-2001 МУК 4.1.1209-03 |
| 79.18 |  |  | Стирол |  | МВИ.МН 1401-2000 Инструкция 4.1.10-14-91-2005 |
| 79.19 |  |  | Гексаметилендиамин |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |
| 79.20 |  |  | Формальдегид |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |
| 79.21 |  |  | Индекс токсичности |  | Методические указания 1.1.037-95 |
| 80.1 | Изделия санитарно-гигиенические разового использования Изделия санитарно-гигиенические разового использования | 4014 4014 | Пробоподготовка | ТР ТС 007/2011 Статья 4 ТР ТС 007/2011 Статья 4 | Инструкция №016-1211 МЗ Республики Беларусь 15.12.2011 (п. 3.3.1) |
| 80.2 |  |  | Токсичные элементы: - цинк |  | СТБ ISO 11885-2011 |
| 80.3 |  |  | - хром |  | СТБ ISO 11885-2011 |
| 80.4 |  |  | - свинец |  | СТБ ISO 11885-2011 |
| 80.5 |  |  | - мышьяк |  | ГОСТ 4152-89 СТБ ISO 11885-2011 |
| 80.6 |  |  | Акрилонитрил |  | Инструкция 4.1.10-14-91-2005 МУК 4.1.1206-03 |
| 80.7 |  |  | Бензол |  | Инструкция 4.1.10-12-39-2005 |
| 80.8 |  |  | Толуол |  | Инструкция 4.1.10-12-40-2005 |
| 80.9 |  |  | Ацетон |  | Инструкция 4.1.10-15-90-2005(приложение №7) |
| 80.10 |  |  | Этилацетат |  | Инструкция 4.1.10-15-90-2005(приложение №7) |
| 80.11 |  |  | Спирты: - метиловый |  | Инструкция 4.1.10-15-90-2005(приложение №7) |
| 80.12 |  |  | - бутиловый |  |  |
| 80.13 |  |  | - пропиловый |  |  |
| 80.14 |  |  | Формальдегид |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |
| 80.15 |  |  | Индекс токсичности |  | Методические указания 1.1.037-95 |
| 80.16 |  |  | Ацетальдегид |  | МВИ.МН 2558-2006 |
| 80.17 |  |  | Гексан |  | Инструкция 4.1.10-15-90-2005 (приложение №7) |
| 80.18 |  |  | Изменение рН водной вытяжки |  | ГОСТ 5556-81 ГОСТ 12523-77 |
| 81.1 | Одежда, изделия из текстильных материалов и меха, трикотажные изделия, готовые штучные текстильные изделия и текстильные материалы, используемые для изготовления обуви, одежды и изделий из кожи, кожгалантерейных изделий и колясок. Одежда, изделия из текстильных материалов и меха, трикотажные изделия, готовые штучные текстильные изделия и текстильные материалы, используемые для изготовления обуви, одежды и изделий из кожи, кожгалантерейных изделий и колясок. | 6201-6217 6101-6117 4303-4304 4201-4205 6201-6217 6101-6117 4303-4304 4201-4205 | Пробоподготовка | ТР ТС 007/2011 Статья 5,7 Приложение 8,9,10,11,12,14 ТР ТС 007/2011 Статья 5,7 Приложение 8,9,10,11,12,14 | ГОСТ ISO 139-2014 |
| 81.2 |  |  | Воздухопроницаемость |  | ГОСТ 12088-77 |
| 81.3 |  |  | Индекс токсичности в водной среде |  | ГОСТ 32075-2013 |
| 81.4 |  |  | Гигроскопичность |  | ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81) |
| 81.5 |  |  | Индекс токсичности в воздушной среде |  | МР № 29 ФЦ/2688-03 |
| 81.6 |  |  | Токсичные элементы: - кобальт |  | СТБ ISO 11885-2011 |
| 81.7 |  |  | - медь |  | СТБ ISO 11885-2011 |
| 81.8 |  |  | - никель |  | СТБ ISO 11885-2011 |
| 81.9 |  |  | - хром |  | СТБ ISO 11885-2011 |
| 81.10 |  |  | - свинец |  | СТБ ISO 11885-2011 |
| 81.11 |  |  | - мышьяк |  | ГОСТ 4152-89 СТБ ISO 11885-2011 |
| 81.12 |  |  | - ртуть |  | СТБ ГОСТ Р 51212-2001 |
| 81.13 |  |  | Содержание свободного формальдегида |  | ГОСТ ISO 17226-2-2011 ГОСТ 25617-2014 ГОСТ 31280-2004 |
| 81.14 |  |  | Акрилонитрил |  | Инструкция 4.1.10-14-91-2005 МУК 4.1.1206-03 |
| 81.15 |  |  | Ацетальдегид |  | МВИ.МН 2558-2006 |
| 81.16 |  |  | Бензол |  | Инструкция 4.1.10-12-39-2005 |
| 81.17 |  |  | Ксилол |  | Инструкция 4.1.10-12-39-2005 |
| 81.18 |  |  | Дибутилфталат |  | МВИ.МН 1402-2000 |
| 81.19 |  |  | Диоктилфталат |  | МВИ.МН 1402-2000 |
| 81.20 |  |  | Диметилтерефталат |  | МВИ.МН 2367-2005 |
| 81.21 |  |  | Капролактам |  | ГОСТ 30351-2001 МУК 4.1.1209-03 |
| 81.22 |  |  | Ацетон |  | Инструкция 4.1.10-15-90-2005 (приложение №7) |
| 81.23 |  |  | Спирты - метиловый |  | Инструкция 4.1.10-15-90-2005 (приложение №7) |
| 81.24 |  |  | - бутиловый |  |  |
| 81.25 |  |  | Стирол |  | МВИ.МН 1401-2000 Инструкция 4.1.10-14-91-2005 |
| 81.26 |  |  | Толуол |  | Инструкция 4.1.10-12-40-2005 |
| 81.27 |  |  | Массовая доля водовымываемого хрома (VI) |  | ГОСТ 31280-2004 |
| 82.1 | Кожа для одежды, головных уборов, кожгалантерейных изделий и обуви. | 4101 4115 | Массовая доля водовымываемого хрома (VI) | ТР ТС 007/2011 Статья 5,7 Приложение 14 | ГОСТ 31280-2004 |
| 82.2 |  |  | Массовая доля свободного формальдегида |  | ГОСТ ISO 17226-2-2011 |
| 83.1 | Обувь Обувь | 6401-6409 6401-6409 6401-6409 | Токсичные элементы: - медь | ТР ТС 007/2011 Статья 6 Приложение10, 12, 13, 15 ТР ТС 007/2011 Статья 6 Приложение10, 12, 13, 15 | СТБ ISO 11885-2011 |
| 83.2 |  |  | - кобальт |  | СТБ ISO 11885-2011 |
| 83.3 |  |  | - никель |  | СТБ ISO 11885-2011 |
| 83.4 |  |  | - хром |  | СТБ ISO 11885-2011 |
| 83.5 |  |  | - свинец |  | СТБ ISO 11885-2011 |
| 83.6 |  |  | - ртуть |  | СТБ ГОСТ Р 51212-2001 |
| 83.7 |  |  | - мышьяк |  | СТБ ISO 11885-2011 ГОСТ 4152-89 |
| 83.8 |  |  | Содержание свободного формальдегида |  | ГОСТ 25617-2014 ГОСТ ISO 17226-2-2011 ГОСТ 31280-2004 |
| 83.9 |  |  | Акрилонитрил |  | Инструкция 4.1.10-14-91-2005 МУК 4.1.1206-03 |
| 83.10 |  |  | Ацетальдегид |  | МВИ.МН 2558-2006 |
| 83.11 |  |  | Бензол |  | Инструкция 4.1.10-12-39-2005 |
| 83.12 |  |  | Ксилол |  | Инструкция 4.1.10-12-39-2005 |
| 83.13 |  |  | Дибутилфталат |  | МВИ.МН 1402-2000 |
| 83.14 |  |  | Диоктилфталат |  | МВИ.МН 1402-2000 |
| 83.15 |  |  | Капролактам |  | ГОСТ 30351-2001 МУК 4.1.1209-03 |
| 83.16 |  |  | Ацетон |  | Инструкция 4.1.10-15-90-2005 (приложение №7) |
| 83.17 |  |  | Спирты: - метиловый |  | Инструкция 4.1.10-15-90-2005 (приложение №7) |
| 83.18 |  |  | - бутиловый |  |  |
| 83.19 |  |  | Стирол |  | МВИ.МН 1401-2000 Инструкция 4.1.10-14-91-2005 |
| 83.20 |  |  | Толуол |  | Инструкция 4.1.10-12-40-2005 |
| 83.21 |  |  | Массовая доля водовымываемого хрома (VI) |  | ГОСТ 31280-2004 |
| 83.22 |  |  | Индекс токсичности в водной среде |  | ГОСТ 32075-2013 Методические указания 1.1.037-95 |
| 83.23 |  |  | Цинк |  | СТБ ISO 11885-2011 |
| 83.24 |  |  | Диметилтерефталат |  | МВИ.МН 2367-2005 |
| 83.25 |  |  | Масса полупары обуви |  | ГОСТ 28735-2005 |
| 83.26 |  |  | Высота каблука |  | СТБ 1142-99 |
| 84.1 | Кожгалантерейные изделия Кожгалантерейные изделия | 4201-4205 4201-4205 | Токсичные элементы: - медь | ТР ТС 007/2011 Статья 5, 6 Приложение14 ТР ТС 007/2011 Статья 5, 6 Приложение14 | СТБ ISO 11885-2011 |
| 84.2 |  |  | - кобальт |  | СТБ ISO 11885-2011 |
| 84.3 |  |  | - никель |  | СТБ ISO 11885-2011 |
| 84.4 |  |  | - хром |  | СТБ ISO 11885-2011 |
| 84.5 |  |  | - свинец |  | СТБ ISO 11885-2011 |
| 84.6 |  |  | - ртуть |  | СТБ ГОСТ Р 51212-2001 |
| 84.7 |  |  | - мышьяк |  | ГОСТ 4152-89 СТБ ISO 11885-2011 |
| 84.8 |  |  | Содержание свободного формальдегида |  | ГОСТ 25617-2014 ГОСТ ISO 17226-2-2011 |
| 84.9 |  |  | Акрилонитрил |  | Инструкция 4.1.10-14-91-2005 МУК 4.1.1206-03 |
| 84.10 |  |  | Ацетальдегид |  | МВИ.МН 2558-2006 |
| 84.11 |  |  | Бензол |  | Инструкция 4.1.10-12-39-2005 |
| 84.12 |  |  | Ксилол |  | Инструкция 4.1.10-12-39-2005 |
| 84.13 |  |  | Дибутилфталат |  | МВИ.МН 1402-2000 |
| 84.14 |  |  | Диоктилфталат |  | МВИ.МН 1402-2000 |
| 84.15 |  |  | Диметилтерефталат |  | МВИ.МН 2367-2005 |
| 84.16 |  |  | Капролактам |  | ГОСТ 30351-2001 МУК 4.1.1209-03 |
| 84.17 |  |  | Ацетон |  | Инструкция 4.1.10-15-90-2005 (приложение №7) |
| 84.18 |  |  | Спирты: - метиловый |  | Инструкция 4.1.10-15-90-2005 (приложение №7) |
| 84.19 |  |  | - бутиловый |  |  |
| 84.20 |  |  | Стирол |  | МВИ.МН 1401-2000 Инструкция 4.1.10-14-91-2005 |
| 84.21 |  |  | Толуол |  | Инструкция 4.1.10-12-40-2005 |
| 84.22 |  |  | Массовая доля водовымываемого хрома (VI) |  | ГОСТ 31280-2004 |
| 84.23 |  |  | Индекс токсичности в водной среде |  | ГОСТ 32075-2013 Методические указания 1.1.037-95 |
| 84.24 |  |  | Индекс токсичности в воздушной среде |  | МР № 29 ФЦ/2688-03 |
| 84.25 |  |  | Гексаметилендиамин |  | Инструкция 2.3.3-10-15-64-2005 |
| 85.1 | Коляски детские | 8715 | Токсичные элементы: - медь | ТР ТС 007/2011 Статья 7 Приложение 4,8,9,15 | СТБ ISO 11885-2011 |
| 85.2 |  |  | - кобальт |  | СТБ ISO 11885-2011 |
| 85.3 |  |  | - никель |  | СТБ ISO 11885-2011 |
| 85.4 |  |  | - хром |  | СТБ ISO 11885-2011 |
| 85.5 |  |  | - свинец |  | СТБ ISO 11885-2011 |
| 85.6 |  |  | - ртуть |  | СТБ ГОСТ Р 51212-2001 |
| 85.7 |  |  | - мышьяк |  | ГОСТ 4152-89 СТБ ISO 11885-2011 |
| 85.8 |  |  | Содержание свободного формальдегида |  | ГОСТ ISO 17226-2-2011 ГОСТ 25617-2014 ГОСТ 31280-2004 |
| 85.9 |  |  | Акрилонитрил |  | Инструкция 4.1.10-14-91-2005 МУК 4.1.1206-03 |
| 85.10 |  |  | Ацетальдегид |  | МВИ.МН 2558-2006 |
| 85.11 |  |  | Бензол |  | Инструкция 4.1.10-12-39-2005 |
| 85.12 |  |  | Ксилол |  | Инструкция 4.1.10-12-39-2005 |
| 85.13 |  |  | Дибутилфталат |  | МВИ.МН 1402-2000 |
| 85.14 |  |  | Диоктилфталат |  | МВИ.МН 1402-2000 |
| 85.15 |  |  | Диметилтерефталат |  | МВИ.МН 2367-2005 |
| 85.16 |  |  | Капролактам |  | ГОСТ 30351-2001 МУК 4.1.1209-03 |
| 85.17 |  |  | Ацетон |  | Инструкция 4.1.10-15-90-2005(приложение №7) |
| 85.18 |  |  | Этилацетат |  | Инструкция 4.1.10-15-90-2005(приложение №7) |
| 85.19 |  |  | Спирты: - метиловый |  | Инструкция 4.1.10-15-90-2005(приложение №7) |
| 85.20 |  |  | - бутиловый |  |  |
| 85.21 |  |  | Стирол |  | МВИ.МН 1401-2000 Инструкция 4.1.10-14-91-2005 |
| 85.22 |  |  | Толуол |  | Инструкция 4.1.10-12-40-2005 |
| 85.23 |  |  | Массовая доля водовымываемого хрома (VI) |  | ГОСТ 31280-2004 |
| 85.24 |  |  | Индекс токсичности в водной среде |  | Методические указания 1.1.037-95 ГОСТ 32075-2013 |
| 85.25 |  |  | Индекс токсичности в воздушной среде |  | МР № 29 ФЦ/2688-03 |
| 86.1 | Издательская (книжная и журнальная) продукция | 4901-4911 | Токсичные элементы: - цинк | ТР ТС 007/2011 Статья 8 Приложение22 | СТБ ISO 11885-2011 |
| 86.2 |  |  | - свинец |  | СТБ ISO 11885-2011 |
| 86.3 |  |  | - хром |  | СТБ ISO 11885-2011 |
| 86.4 |  |  | - мышьяк |  | ГОСТ 4152-89 СТБ ISO 11885-2011 |
| 86.5 |  |  | Формальдегид |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |
| 87.1 | Школьно-письменные принадлежности Школьно-письменные принадлежности | 4820 3926 4016 4820 3926 4016 | Токсичные элементы: - цинк | ТР ТС 007/2011 Статья 8 Приложение22 ТР ТС 007/2011 Статья 8 Приложение22 | СТБ ISO 11885-2011 |
| 87.2 |  |  | - алюминий |  | ГОСТ 18165-2014 СТБ ISO 11885-2011 |
| 87.3 |  |  | - мышьяк |  | ГОСТ 4152-89 СТБ ISO 11885-2011 |
| 87.4 |  |  | - кадмий |  | СТБ ISO 11885-2011 |
| 87.5 |  |  | - хром |  | СТБ ISO 11885-2011 |
| 87.6 |  |  | - барий |  | СТБ ISO 11885-2011 |
| 87.7 |  |  | - бор |  | ГОСТ 24295-80 СТБ ISO 11885-2011 |
| 87.8 |  |  | - свинец |  | СТБ ISO 11885-2011 |
| 87.9 |  |  | - ртуть |  | СТБ ГОСТ Р 51212-2001 |
| 87.10 |  |  | Ацетальдегид |  | МВИ.МН 2558-2006 |
| 87.11 |  |  | Ацетон |  | Инструкция 4.1.10-15-90-2005 (приложение №7) |
| 87.12 |  |  | Гексан |  | Инструкция 4.1.10-15-90-2005 (приложение №7) |
| 87.13 |  |  | Гептан |  | Инструкция 4.1.10-15-90-2005 (приложение №7) |
| 87.14 |  |  | Бутилацетат |  | Инструкция 4.1.10-15-90-2005 (приложение №7) |
| 87.15 |  |  | Этилацетат |  | Инструкция 4.1.10-15-90-2005 (приложение №7) |
| 87.16 |  |  | Спирты: - метиловый |  | Инструкция 4.1.10-15-90-2005 (приложение №7) |
| 87.17 |  |  | - пропиловый |  |  |
| 87.18 |  |  | - изопропиловый |  |  |
| 87.19 |  |  | - бутиловый |  |  |
| 87.20 |  |  | - изобутиловый |  |  |
| 87.21 |  |  | Бензол |  | Инструкция 4.1.10-12-39-2005 |
| 87.22 |  |  | Ксилол |  | Инструкция 4.1.10-12-39-2005 |
| 87.23 |  |  | Толуол |  | Инструкция 4.1.10-12-40-2005 |
| 87.24 |  |  | Дибутилфталат |  | МВИ.МН 1402-2000 |
| 87.25 |  |  | Диоктилфталат |  | МВИ.МН 1402-2000 |
| 87.26 |  |  | Диметилтерефталат |  | МВИ.МН 2367-2005 |
| 87.27 |  |  | Гексаметилендиамин |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |
| 87.28 |  |  | Капролактам |  | ГОСТ 30351-2001 МУК 4.1.1209-03 |
| 87.29 |  |  | Акрилонитрил |  | Инструкция 4.1.10-14-91-2005 МУК 4.1.1206-03 |
| 87.30 |  |  | Стирол |  | МВИ.МН 1401-2000 Инструкция 4.1.10-14-91-2005 |
| 87.31 |  |  | Формальдегид |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |
| ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек» |
| 88.1 | Игрушки Игрушки Игрушки | 9501-9508 9501-9508 9501-9508 | Органолептические показатели: -запах | ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек», утв. решением КТС от 28.01.2011 №526 Приложение 2 ТР ТС 008/2011 Приложение 2 ТР ТС 008/2011 Приложение 2 СанПиН 9-29-95 ТНПА и другая документация на продукцию | Инструкция №016-1211 МЗ РБ от 15.12.2011, п.3.1.1 ГОСТ 22648-77 |
| 88.2 |  |  | Индекс токсичности в водной среде |  | Методические указания 1.1.037-95 |
| 88.3 |  |  | Индекс токсичности в воздушной среде |  | МР № 29 ФЦ/2688-03 |
| 88.4 |  |  | Токсичные элементы: - алюминий |  | ГОСТ 25779-90 ГОСТ 18165-2014 СТБ ISO 11885-2011 |
| 88.5 |  |  | - бор |  | ГОСТ 25779-90 ГОСТ 24295-80 СТБ ISO 11885-2011 |
| 88.6 |  |  | - цинк |  | ГОСТ 25779-90 СТБ ISO 11885-2011 |
| 88.7 |  |  | - марганец |  | ГОСТ 25779-90 СТБ ISO 11885-2011 |
| 88.8 |  |  | - железо |  | ГОСТ 25779-90 СТБ ISO 11885-2011 ГОСТ 4011-72 |
| 88.9 |  |  | - свинец |  | ГОСТ 25779-90 ГОСТ ISO 8124-3-2014 СТБ ISO 11885-2011 |
| 88.10 |  |  | - кадмий |  | ГОСТ 25779-90 ГОСТ ISO 8124-3-2014 СТБ ISO 11885-2011 |
| 88.11 |  |  | - никель |  | ГОСТ 25779-90 СТБ ISO 11885-2011 |
| 88.12 |  |  | - хром |  | ГОСТ 25779-90 ГОСТ ISO 8124-3-2014 СТБ ISO 11885-2011 |
| 88.13 |  |  | - мышьяк |  | ГОСТ 25779-90 ГОСТ ISO 8124-3-2014 СТБ ISO 11885-2011 ГОСТ 4152-89 |
| 88.14 |  |  | - ртуть |  | ГОСТ 25779-90 ГОСТ ISO 8124-3-2014 СТБ ГОСТ Р 51212-2001 |
| 88.15 |  |  | - барий |  | ГОСТ 25779-90 ГОСТ ISO 8124-3-2014 СТБ ISO 11885-2011 |
| 88.16 |  |  | Формальдегид |  | ГОСТ ISO 17226-2-2011 ГОСТ 25617-2014 ГОСТ 25779-90 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 ГОСТ 31280-2004 |
| 88.17 |  |  | Акрилонитрил |  | ГОСТ 25779-90 Инструкция 4.1.10-14-91-2005 МУК 4.1.1206-03 |
| 88.18 |  |  | Гексаметилендиамин |  | ГОСТ 25779-90 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |
| 88.19 |  |  | Ацетальдегид |  | ГОСТ 25779-90 МВИ.МН 2558-2006 |
| 88.20 |  |  | Бензол |  | ГОСТ 25779-90 Инструкция 4.1.10-12-39-2005 |
| 88.21 |  |  | Ксилол |  | ГОСТ 25779-90 Инструкция 4.1.10-12-39-2005 |
| 88.22 |  |  | Толуол |  | ГОСТ 25779-90 Инструкция 4.1.10-12-40-2005 |
| 88.23 |  |  | Дибутилфталат |  | ГОСТ 25779-90 МВИ.МН 1402-2000 |
| 88.24 |  |  | Диоктилфталат |  | ГОСТ 25779-90 МВИ.МН 1402-2000 |
| 88.25 |  |  | Диметилтерефталат |  | ГОСТ 25779-90 МВИ.МН 2367-2005 |
| 88.26 |  |  | Капролактам |  | ГОСТ 25779-90 ГОСТ 30351-2001 МУК 4.1.1209-03 |
| 88.27 |  |  | Ацетон |  | ГОСТ 25779-90 Инструкция 4.1.10-15-90-2005 (приложение №7) |
| 88.28 |  |  | Гексан |  | ГОСТ 25779-90 Инструкция 4.1.10-15-90-2005(приложение №7) |
| 88.29 |  |  | Гептан |  | ГОСТ 25779-90 Инструкция 4.1.10-15-90-2005 (приложение №7) |
| 88.30 |  |  | Этилацетат |  | ГОСТ 25779-90 Инструкция 4.1.10-15-90-2005(приложение №7) |
| 88.31 |  |  | Бутилацетат |  | ГОСТ 25779-90 Инструкция 4.1.10-15-90-2005 (приложение №7) |
| 88.32 |  |  | Спирты: - метиловый |  | ГОСТ 25779-90 Инструкция 4.1.10-15-90-2005 (приложение №7) |
| 88.33 |  |  | - пропиловый |  |  |
| 88.34 |  |  | - изопропиловый |  |  |
| 88.35 |  |  | - бутиловый |  |  |
| 88.36 |  |  | - изобутиловый |  |  |
| 88.37 |  |  | Стирол |  | ГОСТ 25779-90 МВИ.МН 1401-2000 Инструкция 4.1.10-14-91-2005 |
| 88.38 |  |  | Фенол или сумма общих фенолов |  | ГОСТ 25779-90 Инструкция 2.3.3.10-15-89-2005 |
| 88.39 |  |  | Винилацетат |  | ГОСТ 25779-90 ГОСТ 22648-77 |
| 88.40 |  |  | Винилхлорид |  | ГОСТ 25737-91 ГОСТ 25779-90 |
| 88.41 |  |  | Шум: -эквивалентный и максимальный уровни звука, дБА |  | ГОСТ 25779-90 |
| 88.42 |  |  | Электромагнитное поле: - уровни напряжённости электромагнитного поля: -в частотном диапазоне (0,3-300) МГц, В/м; -в частотном диапазоне (3-30) МГц, В/м; -в частотном диапазоне (30-300 ) МГц, В/м; -в частотном диапазоне (0,3-40) ГГц, мкВт/см2 |  | СанПиН 9-29.5-95, утв. МЗ Республики Беларусь от 21.02.1996 |
| 88.43 |  |  | Электрическое поле тока промышленной частоты: - уровень напряженности электрического поля промышленной частоты, В/м |  | СанПиН 9.29.6-95 утв. МЗ Республики Беларусь от 21.02.1996 |
| 88.44 |  |  | Электростатическое поле: - напряжённость электростатического поля, кВ/м |  | СанПиН 9-29.7-95, утв. МЗ Республики Беларусь от 21.02.1996 |
| 89.1 | Природные материалы и изделия из них, входящих в состав наборов для игр, наборов для детского творчества | 9501-9508 | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов в природных и материалах | ТР ТС 008/2011 Приложение 2 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 30108-94 |
| ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки» |
| 90.1 | Упаковка (укупорочные средства) и изделия, контактирующие с пищевой продукцией, включая детское питание: - из полимерных материалов Упаковка (укупорочные средства) и изделия, контактирующие с пищевой продукцией, включая детское питание: - из полимерных материалов | 3923 3923 | Органолептические показатели: - запах - цвет - осадок - привкус | ТР ТС 005/2011 Приложение 1 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 ГОСТ 7730-89 СТБ 1015-97 ГОСТ 33756-2016 ТР ТС 005/2011 Приложение 1 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 ГОСТ 7730-89 СТБ 1015-97 ГОСТ 33756-2016 | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |
| 90.2 |  |  | Химическая стойкость |  | СТБ 1015-97 ГОСТ 33756-2016 |
| 90.3 |  |  | Стойкость к горячей воде |  | СТБ 1015-97 ГОСТ 33756-2016 |
| 90.4 |  |  | Стойкость к растворам кислот и действию мыльно - щелочных растворов |  | СТБ 1015-97 ГОСТ 33756-2016 |
| 90.5 |  |  | Миграция красителя |  | СТБ 1015-97 ГОСТ 33756-2016 |
| 90.6 |  |  | Акрилонитрил |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Инструкция 4.1.10-14-91-2005 МУК 4.1.1206-03 |
| 90.7 |  |  | Ацетальдегид |  | МВИ.МН 2558-2006 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |
| 90.8 |  |  | Токсичные элементы: - бор |  | ГОСТ 24295-80 СТБ ISO 11885-2011 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |
| 90.9 |  |  | - цинк |  | СТБ ISO 11885-2011 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |
| 90.10 |  |  | Гексаметилендиамин |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |
| 90.11 |  |  | Капролактам |  | ГОСТ 30351-2001 МУК 4.1.1209-03 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |
| 90.12 |  |  | Этилацетат |  | Инструкция 4.1.10-15-90-2005(приложение №7) Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |
| 90.13 |  |  | Бутилацетат |  | Инструкция 4.1.10-15-90-2005(приложение №7) Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |
| 90.14 |  |  | Гексан |  | Инструкция 4.1.10-15-90-2005(приложение №7) Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |
| 90.15 |  |  | Гептан |  | Инструкция 4.1.10-15-90-2005(приложение №7) Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |
| 90.16 |  |  | Ацетон |  | Инструкция 4.1.10-15-90-2005(приложение №7) Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |
| 90.17 |  |  | Спирты: - метиловый |  | Инструкция 4.1.10-15-90-2005(приложение №7) Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |
| 90.18 |  |  | - пропиловый |  |  |
| 90.19 |  |  | - изопропиловый |  |  |
| 90.20 |  |  | - бутиловый |  |  |
| 90.21 |  |  | - изобутиловый |  |  |
| 90.22 |  |  | Бензол |  | Инструкция 4.1.10-12-39-2005 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |
| 90.23 |  |  | Ксилол |  | Инструкция 4.1.10-12-39-2005 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |
| 90.24 |  |  | Толуол |  | Инструкция 4.1.10-12-40-2005 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |
| 90.25 |  |  | Стирол |  | МВИ.МН 1401-2000 Инструкция 4.1.10-14-91-2005 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |
| 90.26 |  |  | Дибутилфталат |  | ГОСТ 33451-2015 МВИ.МН 1402-2000 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |
| 90.27 |  |  | Диоктилфталат |  | ГОСТ 33451-2015 МВИ.МН 1402-2000 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |
| 90.28 |  |  | Диметилтерефталат |  | ГОСТ 33449-2015 МВИ.МН 2367-2005 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |
| 90.29 |  |  | Формальдегид |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |
| 90.30 |  |  | Фенол |  | Инструкция 2.3.3.10-15-89-2005 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |
| 91.1 | Упаковка (укупорочные средства) и изделия, контактирующие с пищевой продукцией, включая детское питание: - из резины и резинопластиковых материалов (прокладки, уплотнители бидонов, уплотнительные кольца крышек для консервирования и т. д.) | 4016 93 000 4016 93 000 | Акрилонитрил | ТР ТС 005/2011 Приложение 1 ТР ТС 005/2011 Приложение 1 | Инструкция 4.1.10-14-91-2005 МУК 4.1.1206-03 Инструкция 4.1.10-15-92-2005 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |
| 91.2 |  |  | Дибутилфталат |  | ГОСТ 33451-2015 МВИ.МН 1402-2000 Инструкция 4.1.10-15-92-2005 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |
| 91.3 |  |  | Диоктилфталат |  | ГОСТ 33451-2015 МВИ.МН 1402-2000 Инструкция 4.1.10-15-92-2005 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |
| 91.4 |  |  | Токсичные элементы: - цинк |  | СТБ ISO 11885-2011 Инструкция 4.1.10-15-92-2005 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |
| 92.1 | Упаковка (укупорочные средства) и изделия, контактирующие с пищевой продукцией, включая детское питание: - из бумаги, картона, пергамента, подпергамента Упаковка (укупорочные средства) и изделия, контактирующие с пищевой продукцией, включая детское питание: - из бумаги, картона, пергамента, подпергамента | 4801-4823 4801-4823 | Ацетальдегид | СанПиН №4105-86 ТР ТС 005/2011 Приложение 1 ТР ТС 005/2011 Приложение 1 СанПиН №4105-86 | МВИ.МН 2558-2006 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |
| 92.2 |  |  | Этилацетат |  | Инструкция 4.1.10-15-90-2005(приложение №7) Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |
| 92.3 |  |  | Бутилацетат |  | Инструкция 4.1.10-15-90-2005(приложение №7) Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |
| 92.4 |  |  | Гексан |  | Инструкция 4.1.10-15-90-2005(приложение №7) Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |
| 92.5 |  |  | Гептан |  | Инструкция 4.1.10-15-90-2005(приложение №7) Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |
| 92.6 |  |  | Ацетон |  | Инструкция 4.1.10-15-90-2005(приложение №7) Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |
| 92.7 |  |  | Спирты: - метиловый |  | Инструкция 4.1.10-15-90-2005(приложение №7) Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |
| 92.8 |  |  | - пропиловый |  |  |
| 92.9 |  |  | - изопропиловый |  |  |
| 92.10 |  |  | - бутиловый |  |  |
| 92.11 |  |  | - изобутиловый |  |  |
| 92.12 |  |  | Бензол |  | Инструкция 4.1.10-12-39-2005 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |
| 92.13 |  |  | Ксилол |  | Инструкция 4.1.10-12-39-2005 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |
| 92.14 |  |  | Толуол |  | Инструкция 4.1.10-12-40-2005 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |
| 92.15 |  |  | Токсичные элементы: - алюминий |  | ГОСТ 18165-2014 СТБ ISO 11885-2011 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |
| 92.16 |  |  | - цинк |  | СТБ ISO 11885-2011 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |
| 92.17 |  |  | - железо |  | СТБ ISO 11885-2011 ГОСТ 4011-72 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |
| 92.18 |  |  | - свинец |  | СТБ ISO 11885-2011 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |
| 92.19 |  |  | - кадмий |  | СТБ ISO 11885-2011 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |
| 92.20 |  |  | - хром |  | СТБ ISO 11885-2011 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |
| 92.21 |  |  | - мышьяк |  | ГОСТ 4152-89 СТБ ISO 11885-2011 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |
| 92.22 |  |  | - барий |  | СТБ ISO 11885-2011 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |
| 92.23 |  |  | - медь |  | СТБ ISO 11885-2011 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |
| 92.24 |  |  | Формальдегид |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |
| 93.1 | Упаковка (укупорочные средства) и изделия, контактирующие с пищевой продукцией, включая детское питание: - из стекла | 7010 | Токсичные элементы: - алюминий | ТР ТС 005/2011 Приложение 1 ГОСТ 30407-96 | СТБ ISO 11885-2011 |
| 93.2 |  |  | - барий |  | СТБ ISO 11885-2011 |
| 93.3 |  |  | - бор |  | ГОСТ 24295-80 СТБ ISO 11885-2011 |
| 93.4 |  |  | - кадмий |  | ГОСТ 30407-96 СТБ ISO 11885-2011 |
| 93.5 |  |  | - кобальт |  | СТБ ISO 11885-2011 |
| 93.6 |  |  | - марганец |  | СТБ ISO 11885-2011 |
| 93.7 |  |  | - медь |  | СТБ ISO 11885-2011 |
| 93.8 |  |  | - мышьяк |  | СТБ ISO 11885-2011 |
| 93.9 |  |  | - хром |  | СТБ ISO 11885-2011 |
| 93.10 |  |  | - свинец |  | ГОСТ 30407-96 СТБ ISO 11885-2011 |
| 94.1 | Упаковка (укупорочные средства) и изделия, контактирующие с пищевой продукцией, включая детское питание: - из керамики | 6909 6909 | Водостойкость | ТР ТС 005/2011 Приложение 1 СТБ 841-2003 ТР ТС 005/2011 Приложение 1 СТБ 841-2003 | СТБ 841-2003 |
| 94.2 |  |  | Токсичные элементы: - алюминий |  | ГОСТ 18165-2014 СТБ ISO 11885-2011 |
| 94.3 |  |  | - барий |  | СТБ ISO 11885-2011 |
| 94.4 |  |  | - бор |  | ГОСТ 24295-80 СТБ ISO 11885-2011 |
| 94.5 |  |  | - цинк |  | СТБ ISO 11885-2011 |
| 94.6 |  |  | - кадмий |  | ГОСТ 25185-93 СТБ ISO 11885-2011 |
| 94.7 |  |  | - свинец |  | ГОСТ 25185-93 СТБ ISO 11885-2011 |
| 94.8 |  |  | - марганец |  | СТБ ISO 11885-2011 |
| 94.9 |  |  | - медь |  | СТБ ISO 11885-2011 |
| 94.10 |  |  | - кобальт |  | СТБ ISO 11885-2011 |
| 94.11 |  |  | - хром |  | СТБ ISO 11885-2011 |
| 95.1 | Упаковка (укупорочные средства) и изделия, контактирующие с пищевой продукцией, включая детское питание: - из фаянса и фарфора | 6909 | Токсичные элементы: - алюминий | ТР ТС 005/2011 Приложение 1 | ГОСТ 18165-2014 СТБ ISO 11885-2011 |
| 95.2 |  |  | - барий |  | СТБ ISO 11885-2011 |
| 95.3 |  |  | - бор |  | ГОСТ 24295-80 СТБ ISO 11885-2011 |
| 95.4 |  |  | - цинк |  | СТБ ISO 11885-2011 |
| 95.5 |  |  | - кадмий |  | СТБ ISO 11885-2011 |
| 95.6 |  |  | - свинец |  | СТБ ISO 11885-2011 |
| 95.7 |  |  | - марганец |  | СТБ ISO 11885-2011 |
| 95.8 |  |  | - медь |  | СТБ ISO 11885-2011 |
| 95.9 |  |  | - кобальт |  | СТБ ISO 11885-2011 |
| 95.10 |  |  | - хром |  | СТБ ISO 11885-2011 |
| 96.1 | Упаковка (укупорочные средства) и изделия, контактирующие с пищевой продукцией, включая детское питание: - из металлов и сплавов | 7310 | Стойкость к коррозии | ТР ТС 005/2011 Приложение 1 | СТБ 98-2008 |
| 96.2 |  |  | Токсичные элементы: - алюминий |  | ГОСТ 18165-2014 СТБ ISO 11885-2011 |
| 96.3 |  |  | - железо |  | ГОСТ 4011-72 СТБ ISO 11885-2011 |
| 96.4 |  |  | - барий |  | СТБ ISO 11885-2011 |
| 96.5 |  |  | - цинк |  | СТБ ISO 11885-2011 |
| 96.6 |  |  | - бор |  | ГОСТ 24295-80 СТБ ISO 11885-2011 |
| 96.7 |  |  | - кадмий |  | СТБ ISO 11885-2011 |
| 96.8 |  |  | - свинец |  | СТБ ISO 11885-2011 |
| 96.9 |  |  | - марганец |  | СТБ ISO 11885-2011 |
| 96.10 |  |  | - медь |  | СТБ ISO 11885-2011 |
| 96.11 |  |  | - кобальт |  | СТБ ISO 11885-2011 |
| 96.12 |  |  | - хром |  | СТБ ISO 11885-2011 |
| 96.13 |  |  | - никель |  | СТБ ISO 11885-2011 |
| 96.14 |  |  | - мышьяк |  | ГОСТ 4152-89 СТБ ISO 11885-2011 |
| 97.1 | Упаковка (укупорочные средства) и изделия, контактирующие с пищевой продукцией, включая детское питание: - из металлов и сплавов, покрытых лаком, эмалью Упаковка (укупорочные средства) и изделия, контактирующие с пищевой продукцией, включая детское питание: - из металлов и сплавов, покрытых лаком, эмалью | 7310 7310 | Стойкость покрытия к воздействию модельных сред | ТР ТС 005/2011 Приложение 1 ТР ТС 005/2011 Приложение 1 | ГОСТ 25749-2005 |
| 97.2 |  |  | Фенол |  | Инструкция 2.3.3.10-15-89-2005 |
| 97.3 |  |  | Формальдегид |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |
| 97.4 |  |  | Ацетальдегид |  | МВИ.МН 2558-2006 |
| 97.5 |  |  | Ацетон |  | Инструкция 4.1.10-15-90-2005(приложение №7) |
| 97.6 |  |  | Спирты: - метиловый |  | Инструкция 4.1.10-15-90-2005(приложение №7) Инструкция 4.1.10-15-90-2005(приложение №7) |
| 97.7 |  |  | - пропиловый |  |  |
| 97.8 |  |  | - изопропиловый |  |  |
| 97.9 |  |  | - бутиловый |  |  |
| 97.10 |  |  | - изобутиловый |  |  |
| 97.11 |  |  | Ксилол |  | Инструкция 4.1.10-12-39-2005 |
| 97.12 |  |  | Токсичные элементы: - алюминий |  | ГОСТ 18165-2014 СТБ ISO 11885-2011 |
| 97.13 |  |  | - бор |  | ГОСТ 24295-80 СТБ ISO 11885-2011 |
| 97.14 |  |  | - железо |  | ГОСТ 4011-72 СТБ ISO 11885-2011 |
| 97.15 |  |  | - кобальт |  | СТБ ISO 11885-2011 |
| 97.16 |  |  | - никель |  | СТБ ISO 11885-2011 |
| 97.17 |  |  | - хром |  | СТБ ISO 11885-2011 |
| 97.18 |  |  | - марганец |  | СТБ ISO 11885-2011 |
| 97.19 |  |  | - мышьяк |  | СТБ ISO 11885-2011 |
| 97.20 |  |  | - медь |  | СТБ ISO 11885-2011 |
| 97.21 |  |  | - цинк |  | СТБ ISO 11885-2011 |
| 97.22 |  |  | - свинец |  | СТБ ISO 11885-2011 |
| ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой промышленности» |
| 98.1 | Одежда, изделия из текстильных материалов, трикотажные изделия, готовые штучные текстильные изделия и текстильные материалы, используемые для изготовления обуви, одежды и изделий из кожи, кожгалантерейных изделий Одежда, изделия из текстильных материалов, трикотажные изделия, готовые штучные текстильные изделия и текстильные материалы, используемые для изготовления обуви, одежды и изделий из кожи, изделий кожгалантерейных | 6201-6217 6101-6117 4303-4304 4201-4205 6201-6217 6101-6117 4303-4304 4201-4205 | Пробоподготовка | ТР ТС 017/2011 Приложение 2,3,4,7,8 ТР ТС 017/2011 Приложение 2,3,4,7,8 | ГОСТ ISO 139-2014 |
| 98.2 |  |  | Органолептические показатели: - запах |  | МУК 4.1/4.3.1485-03 от 29.06.2003, утв. МЗ РФ Инструкция 1.1.10-12-96-2005 |
| 98.3 |  |  | Гигроскопичность |  | ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81) |
| 98.4 |  |  | Воздухопроницаемость |  | ГОСТ 12088-77 |
| 98.5 |  |  | Индекс токсичности в водной среде |  | ГОСТ 32075-2013 МУ 1.1.037-95 |
| 98.6 |  |  | Уровень напряженности электростатического поля на поверхности изделия |  | СанПиН 9-29.7-95 |
| 98.7 |  |  | Содержание свободного формальдегида |  | ГОСТ 25617-2014 ГОСТ 31280-2004 Инструкция 1.1.10-12-96-2005 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |
| 98.8 |  |  | Акрилонитрил |  | Инструкция 4.1.10-14-91-2005 МУК 4.1.1206-03 Инструкция 1.1.10-12-96-2005 |
| 98.9 |  |  | Ацетальдегид |  | МВИ.МН 2558-2006 Инструкция 1.1.10-12-96-2005 |
| 98.10 |  |  | Бензол |  | Инструкция 4.1.10-12-39-2005 Инструкция 1.1.10-12-96-2005 |
| 98.11 |  |  | Толуол |  | Инструкция 4.1.10-12-40-2005 Инструкция 1.1.10-12-96-2005 |
| 98.12 |  |  | Ацетон |  | Инструкция 4.1.10-15-90-2005(приложение №7) Инструкция 1.1.10-12-96-2005 |
| 98.13 |  |  | Спирт метиловый |  | Инструкция 4.1.10-15-90-2005(приложение №7) Инструкция 1.1.10-12-96-2005 |
| 98.14 |  |  | Дибутилфталат |  | МВИ.МН. 1402-2000 Инструкция 1.1.10-12-96-2005 |
| 98.15 |  |  | Диоктилфталат |  | МВИ.МН. 1402-2000 Инструкция 1.1.10-12-96-2005 |
| 98.16 |  |  | Диметилтерефталат |  | МВИ.МН. 2367-2005 Инструкция 1.1.10-12-96-2005 |
| 98.17 |  |  | Капролактам |  | ГОСТ 30351-2001 МУК 4.1.1209-03 Инструкция 1.1.10-12-96-2005 |
| 98.18 |  |  | Гексаметилендимин |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Инструкция 1.1.10-12-96-2005 |
| 98.19 |  |  | Токсичные элементы: - кобальт |  | СТБ ISO 11885-2011 Инструкция 1.1.10-12-96-2005 |
| 98.20 |  |  | - медь |  | СТБ ISO 11885-2011 Инструкция 1.1.10-12-96-2005 |
| 98.21 |  |  | - никель |  | СТБ ISO 11885-2011 Инструкция 1.1.10-12-96-2005 |
| 98.22 |  |  | - хром |  | СТБ ISO 11885-2011 Инструкция 1.1.10-12-96-2005 |
| 98.23 |  |  | - свинец |  | СТБ ISO 11885-2011 Инструкция 1.1.10-12-96-2005 |
| 98.24 |  |  | - мышьяк |  | ГОСТ 4152-89 СТБ ISO 11885-2011 Инструкция 1.1.10-12-96-2005 |
| 99.1 | Кожа для одежды, головных уборов, кожгалантерейных изделий и обуви, меха и меховые изделия Кожа для одежды, головных уборов, кожгалантерейных изделий и обуви, меха и меховые изделия | 4101 4115 4101 4115 | Массовая доля свободного формальдегида | ТР ТС 017/2011 Приложение 2,3,4,7,8 ТР ТС 017/2011 Приложение 2,3,4,7,8 | ГОСТ ISO 17226-2-2011 ГОСТ 31280-2004 |
| 99.2 |  |  | Массовая доля водовымываемого хрома (VI) |  | ГОСТ 31280-2004 |
| 99.3 |  |  | Индекс токсичности в водной среде |  | Методические указания 1.1.037-95 МУК 4.1/4.3.1485-03 от 29.06.2003, утв. МЗ РФ ГОСТ 32075-2013 |
| 99.4 |  |  | Индекс токсичности в воздушной среде |  | МР № 29ФЦ/2688-03 |
| ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты» |
| 100.1 | Компоненты (материалы) средств индивидуальной защиты Компоненты (материалы) средств индивидуальной защиты | 5902 5903 5902 5903 | Гексан | ТР ТС 019/2011 Приложение 3 ТР ТС 019/2011 Приложение 3 | Инструкция 4.1.10-15-90-2005 (приложение №7) |
| 100.2 |  |  | Гептан |  | Инструкция 4.1.10-15-90-2005 (приложение №7) |
| 100.3 |  |  | Ацетон |  | Инструкция 4.1.10-15-90-2005 (приложение №7) |
| 100.4 |  |  | Этилацетат |  | Инструкция 4.1.10-15-90-2005 (приложение №7) |
| 100.5 |  |  | Бутилацетат |  | Инструкция 4.1.10-15-90-2005 (приложение №7) |
| 100.6 |  |  | Спирты: - метиловый |  | Инструкция 4.1.10-15-90-2005 (приложение №7) |
| 100.7 |  |  | - пропиловый |  |  |
| 100.8 |  |  | - изопропиловый |  |  |
| 100.9 |  |  | - бутиловый |  |  |
| 100.10 |  |  | - изобутиловый |  |  |
| 100.11 |  |  | Стирол |  | МВИ.МН 1401-2000 Инструкция 4.1.10-14-91-2005 |
| 100.12 |  |  | Ацетальдегид |  | МВИ.МН 2558-2006 |
| 100.13 |  |  | Формальдегид |  | ГОСТ 25617-2014 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 ГОСТ 31280-2004 |
| 100.14 |  |  | Бензол |  | Инструкция 4.1.10-12-39-2005 |
| 100.15 |  |  | Ксилол |  | Инструкция 4.1.10-12-39-2005 |
| 100.16 |  |  | Толуол |  | Инструкция 4.1.10-12-40-2005 |
| 100.17 |  |  | Акрилонитрил |  | Инструкция4.1.10-14-91-2005 МУК 4.1.1206-03 |
| 100.18 |  |  | Дибутилфталат |  | МВИ.МН 1402-2000 |
| 100.19 |  |  | Диоктилфталат |  | МВИ.МН 1402-2000 |
| 100.20 |  |  | Диметилтерефталат |  | МВИ.МН 2367-2005 |
| 100.21 |  |  | Фенол |  | Инструкция 2.3.3.10-15-89-2005 |
| 100.22 |  |  | Е-капролактам |  | ГОСТ 30351-2001 МУК 4.1.1209-03 |
| 100.23 |  |  | Гексаметилендиамин |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |
| 100.24 |  |  | Токсичные элементы: - мышьяк |  | ГОСТ 4152-89 СТБ ISO 11885-2011 |
| 100.25 |  |  | - свинец |  | СТБ ISO 11885-2011 |
| 100.26 |  |  | - кадмий |  | СТБ ISO 11885-2011 |
| 100.27 |  |  | - хром |  | СТБ ISO 11885-2011 |
| 100.28 |  |  | - кобальт |  | СТБ ISO 11885-2011 |
| 100.29 |  |  | - медь |  | СТБ ISO 11885-2011 |
| 100.30 |  |  | - никель |  | СТБ ISO 11885-2011 |
| 100.31 |  |  | - ртуть |  | ГОСТ Р 51212-2001 |
| 100.32 |  |  | - цинк |  | СТБ ISO 11885-2011 |
| 100.33 |  |  | - олово |  | СТБ ISO 11885-2011 |
| 100.34 |  |  | - бор |  | ГОСТ 24295-80 СТБ ISO 11885-2011 |
| 100.35 |  |  | Индекс токсичности в водной среде |  | ГОСТ 32075-2013 МУ 1.1.037-95 |
| 100.36 |  |  | Индекс токсичности в воздушной среде |  | МР № 29 ФЦ/2688-03 |
| ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции» |
| 101.1 | Парфюмерно-косметическая продукция | 3303-3307 3401-3402 | Отбор проб | ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции», утв. Решением КТС от 23.09.2011 №799 Приложение 6,8 | ГОСТ 790-89 ГОСТ 29188.0-2014 |
| 101.2 |  |  | Определение водородного показателя, рН |  | ГОСТ 29188.2-2014 ГОСТ 33489-2015 |
| 101.3 |  |  | Общетоксическое действие in vitro |  | ГОСТ 32893-2017 |
| ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности рыбы и рыбной продукции» ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» |
| 102.1 | Рыба, рыбная продукция, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них Рыба, рыбная продукция, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них | 0301- 0308 1604-1605 | Отбор проб | ТР ЕАЭС 040/2016 утв. Решением СЕЭК от 18.10.2016 № 162 Раздел II,III,V,VI. приложение1, 2, 4, 5, 6, 7 статья II, III ТР ТС 021/2011 утв. Решением КТС от 09.12.2011 № 880 Глава 2, приложение 3 ТР ЕАЭС 040/2016 Глава V, Приложение 1, 3 ТР ТС 021/2011 Глава 2, приложение 1 | ГОСТ 31339-2006 |
| 102.2 |  |  | Органолептические показатели: - внешний вид; - цвет; - вкус; - запах; - консистенция. |  | ГОСТ 7631-2008 р.6 ГОСТ 31412-2010 ГОСТ 26664-85 р.2 ГОСТ 20438-75 р.3 |
| 102.3 |  |  | Масса нетто |  | ГОСТ 26664-85 р.3 |
| 102.4 |  |  | Массовая доля поваренной соли |  | ГОСТ 7636-85 п.п. 3.5.1;3.5.2 ГОСТ 27207-87 ГОСТ 26185-84 п.5.3 |
| 102.5 |  |  | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 7636-85 п.п. 3.3.1; 3.3.2 ГОСТ 33331-2015 п.7.1 |
| 102.6 |  |  | Массовая доля жира |  | ГОСТ 7636-85 п.п. 3.7.1; 3.7.4 ГОСТ 26829-86 |
| 102.7 |  |  | Массовая доля сухих веществ |  | ГОСТ 26808-86 р.2 ГОСТ 26808-2017 р.4 |
| 102.8 |  |  | Массовая доля бензойнокислого натрия |  | ГОСТ 27001-86 р.2 |
| 102.9 |  |  | Перекисное число |  | ГОСТ 7636-85 п. 7.12 |
| 102.10 |  |  | Кислотное число |  | ГОСТ 7636-85 п. 7.9 |
| 102.11 |  |  | Токсичные элементы: - кадмий |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 |
| 102.12 |  |  | - мышьяк |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 26930-86 |
| 102.13 |  |  | - олово |  | ГОСТ 26935-86 ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 |
| 102.14 |  |  | - ртуть |  | МУ 5178-90 |
| 102.15 |  |  | - свинец |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 |
| 102.16 |  |  | - хром |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 |
| 102.17 |  |  | Пестициды: -ГХЦГ ((, (-изомеры) |  | Методические указания №2142-80 |
| 102.18 |  |  | - ДДТ и его метаболиты |  | Методические указания №2142-80 |
| 102.19 |  |  | - 2,4 Д-кислота, ее соли и эфиры |  | Методические указания №1541-76,Ч.8 Москва,1977 |
| 102.20 |  |  | Антибиотики: -бацитрацин |  | МВИ.МН 4652-2013 |
| 102.21 |  |  | -левомицитин |  | МВИ.МН 4846-2014 МВИ.МН 2436-2015 МВИ.МН 4230-2015 |
| 102.22 |  |  | -тетрациклин |  | МВИ.МН 3951-2015 МВИ.МН 3830-2015 |
| 102.23 |  |  | -стрептомицин |  | МВИ.МН 2642-2015 МВИ.МН 4894-2018 |
| 102.24 |  |  | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ), КОЕ/г |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 102.25 |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) (БГКП) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 102.26 |  |  | S. аureus |  | ГОСТ 31746-2012 |
| 102.27 |  |  | Бактерии рода Enterococcus |  | ГОСТ 28566-90 |
| 102.28 |  |  | V. parahaemolyticus |  | МУК 4.2.2046-06, утв. МЗ РФ 30.01.2006 |
| 102.29 |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 102.30 |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 102.31 |  |  | Плесени и дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 102.32 |  |  | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 102.33 |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 102.34 |  |  | E. coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 102.35 |  |  | Личинки гельминтов |  | Инструкция 4.2.10-21-25-2006 |
| 103.1 | Продукты прикорма на рыбной основе | 1604-1605 | Органолептические показатели: - внешний вид; - цвет; - вкус; - запах; - консистенция. | ТР ЕАЭС 040/2016 Глава II,III приложение5, 6, 7 статья II ТР ТС 021/2011 | ГОСТ 26664-85 р.2 |
| 103.2 |  |  | Массовая доля сухих веществ |  | ГОСТ 26808-86 р.2 ГОСТ 26808-2017 р.4 |
| 103.4 |  |  | Массовая доля жира |  | ГОСТ 26829-86 р. 2; 5 |
| 103.5 |  |  | Массовая доля хлоридов |  | ГОСТ 27207-87 |
| 104.1 | Полные консервы группа «А», в т.ч. для детского питания | 1604-1605 | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B. сereus и B. Рolymyxa | ТР ЕАЭС 040/2016 Глава V, Приложение 1 ТР ТС 021/2011 Глава 2, приложение 2 | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 10444.8-2013 ГОСТ ISO 21871-2013 |
| 104.2 |  |  | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B. Subtilis |  | ГОСТ 30425-97 |
| 104.3 |  |  | Мезофильные клостри дии C. botulinum и (или) C. рerfringens |  | ГОСТ 10444.7-86 п.5.4 (до определения ботулинических токсинов) ГОСТ 10444.9-88 ГОСТ 30425-97 ГОСТ 31744-2012 |
| 104.4 |  |  | Мезофильные клостридии (кроме C. botulinum и (или) C. Perfringens) |  | ГОСТ 30425-97 |
| 104.5 |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы и (или) дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 10444.11-2013 ГОСТ 30425-97 |
| 104.6 |  |  | Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы |  | ГОСТ 30425-97 |
| 105.1 | Полуконсервы группы «Д» | 1604-1605 | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | ТР ЕАЭС 040/2016 Глава V, Приложение 1 ТР ТС 021/2011 Глава 2, приложение 2 | ГОСТ 10444.15.-94 |
| 105.2 |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) (БГКП) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 105.3 |  |  | B. сereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 ГОСТ ISO 21871-2013 |
| 105.4 |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 105.5 |  |  | S.aureus и другие коагулазоположительные стафилококки |  | ГОСТ 31746-2012 |
| ТР ЕАЭС 044/2016 «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду» ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» |
| 106.1 | Природная минеральная вода (в том числе столовую природную минеральную воду, лечебно-столовую природную минеральную воду и лечебную природную минеральную воду) | 2201 | Отбор проб | ТР ЕАЭС 044/2017 утв. Решением СЕЭК от 23.06.2017 № 45 Приложение 1,2 таблица 1 ТР ТС 021/2011 утв. Решением КТС от 09.12.2011 № 880 | ГОСТ 23268.0-91 |
| 106.2 |  |  | Объем продукции герметичность укупоривания |  | ГОСТ 23268.1-91 р. 3 |
| 106.3 |  |  | Массовая доля двуокиси углерода |  | ГОСТ 23268.2-91 р. 2 |
| 106.4 |  |  | Массовая концентрация гидрокарбонат-иона |  | ГОСТ 23268.3-78 |
| 106.5 |  |  | Массовая концентрация кальция |  | ГОСТ 23268.5-78 р.2 |
| 106.6 |  |  | Массовая концентрация магния |  | ГОСТ 23268.5-78 р.3 |
| 106.7 |  |  | Массовая концентрация нитратов |  | ГОСТ 23268.9-78 р.р. 2; 4 |
| 106.8 |  |  | Массовая концентрация нитритов |  | ГОСТ 23268.8-78 р. 2 |
| 106.9 |  |  | Массовая концентрация бромид-иона |  | ГОСТ 23268.15-78 р. 2 |
| 106.10 |  |  | Массовая концентрация йодид-иона |  | ГОСТ 23268.16-78 |
| 106.11 |  |  | Массовая концентрация хлорид-иона |  | ГОСТ 23268.17-78 |
| 106.12 |  |  | Массовая концентрация фторид иона |  | ГОСТ 23268.18-78 |
| 106.13 |  |  | Массовая концентрация ионов натрия |  | ГОСТ 23268.6-78 р. 4 |
| 107.1 | Питьевая вода: природная питьевая вода, обработанная питьевая вода, питьевая вода для детей Питьевая вода: природная питьевая вода, обработанная питьевая вода, питьевая вода для детей | 2201 2201 | Отбор проб | ТР ЕАЭС 044/2017 утв. Решением СЕЭК от 23.06.2017 № 45 Приложение 3 таблица 1 ТР ЕАЭС 044/2017 утв. Решением СЕЭК от 23.06.2017 № 45 Приложение 3 таблица 1 | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 СТБ 1188-99 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 |
| 107.2 |  |  | Водный показатель (рН) в пределах |  | СТБ ISO 10523-2009 ГОСТ ISO 10523-2017 |
| 107.3 |  |  | Запах при 20 0С и при нагревании до 60 0С |  | ГОСТ 3351-74 р.2;1 |
| 107.4 |  |  | Привкус |  | ГОСТ 3351-74 р.3 |
| 107.5 |  |  | Цветность |  | ГОСТ 31868-2012 |
| 107.6 |  |  | Мутность |  | ГОСТ 3351-74 р.5 |
| 107.7 |  |  | Кальций |  | ГОСТ 31870-2012 СТБ ISO 11885-2011 |
| 107.8 |  |  | Магний |  | ГОСТ 31870-2012 СТБ ISO 11885-2011 |
| 107.9 |  |  | Минерализация общая |  | ГОСТ 18164-72 |
| 107.10 |  |  | Нитраты (по NO3-) |  | ГОСТ 33045-2014 |
| 107.11 |  |  | Сульфаты (по SO42-) |  | ГОСТ 31940-2013 |
| 107.12 |  |  | Фосфаты (по PO43-) |  | ГОСТ 18309-2014 методБ |
| 107.13 |  |  | Фториды ион (F-) |  | ГОСТ 4386-89 п.3 |
| 107.14 |  |  | Хлориды (Сl-) |  | ГОСТ 4245-72 п.2 |
| 107.15 |  |  | Алюминий |  | ГОСТ 18165-2014 ГОСТ 31870-2012 СТБ ISO 11885-2011 |
| 107.16 |  |  | Барий |  | ГОСТ 31870-2012 СТБ ISO 11885-2011 |
| 107.17 |  |  | Железо (суммарно) |  | ГОСТ 4011-72 р.2 |
| 107.18 |  |  | Кадмий |  | ГОСТ 31870-2012 СТБ ISO 11885-2011 |
| 107.19 |  |  | Кобальт |  | ГОСТ 31870-2012 СТБ ISO 11885-2011 |
| 107.20 |  |  | Литий |  | ГОСТ 31870-2012 СТБ ISO 11885-2011 |
| 107.21 |  |  | Марганец |  | ГОСТ 31870-2012 СТБ ISO 11885-2011 |
| 107.22 |  |  | Медь |  | ГОСТ 31870-2012 СТБ ISO 11885-2011 |
| 107.23 |  |  | Молибден |  | ГОСТ 31870-2012 СТБ ISO 11885-2011 |
| 107.24 |  |  | Натрий |  | ГОСТ 31870-2012 СТБ ISO 11885-2011 |
| 107.25 |  |  | Никель |  | ГОСТ 31870-2012 СТБ ISO 11885-2011 |
| 107.26 |  |  | Ртуть |  | ГОСТ 31950-2012 СТБ ГОСТ Р 51212-2001 р. 4 (метод 2) |
| 107.27 |  |  | Селен |  | ГОСТ 31870-2012 СТБ ISO 11885-2011 |
| 107.28 |  |  | Серебро |  | ГОСТ 31870-2012 СТБ ISO 11885-2011 |
| 107.29 |  |  | Свинец (суммарно) |  | ГОСТ 31870-2012 СТБ ISO 11885-2011 |
| 107.30 |  |  | Стронций |  | ГОСТ 31870-2012 СТБ ISO 11885-2011 |
| 107.31 |  |  | Хром (общий) |  | ГОСТ 31870-2012 СТБ ISO 11885-2011 |
| 107.32 |  |  | Цинк |  | ГОСТ 31870-2012 СТБ ISO 11885-2011 |
| 107.33 |  |  | Бор |  | ГОСТ 31870-2012 СТБ ГОСТ Р 51210-2001 СТБ ISO 11885-2011 |
| 107.34 |  |  | Мышьяк |  | ГОСТ 4152-89 ГОСТ 31870-2012 СТБ ISO 11885-2011 |
| 107.35 |  |  | Хлор остаточный свободный |  | ГОСТ 18190-72 п. 2; 3 |
| 107.36 |  |  | ДДТ (сумма изомеров) |  | ГОСТ 31858-2012 СТБ ГОСТ Р 51209-2001 |
| 107.37 |  |  | Линдан (гамма изомер ГХЦГ) |  | ГОСТ 31858-2012 СТБ ГОСТ Р 51209-2001 |
| 107.38 |  |  | Аммиак и аммоний ион |  | ГОСТ 33045-2014 |
| 107.39 |  |  | Нефтепродукты |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 |
| 107.40 |  |  | Нитриты (по NO2) |  | ГОСТ 33045-2014 |
| 107.41 |  |  | Окисляемость перманганатная |  | СТБ ISO 8467-2009 |
| 107.42 |  |  | ПАВ, анионоактивные |  | СТБ ГОСТ Р 51211-2001 р. 3 метод 1 ГОСТ 31857-2012 |
| 107.43 |  |  | Фенолы летучие |  | ПНД Ф 14.1:2:4.182-2002 |
| 107.44 |  |  | Жесткость общая |  | ГОСТ 31954-2012 |
| 108.1 | Природная минеральная вода и купажированная питьевая вода, изготовленная из природной минеральной воды | 2201 | Отбор проб | ТР ЕАЭС 044/2017 утв. Решением СЕЭК от 23.06.2017 № 45 ТР ТС 021/2011 утв. Решением КТС от 09.12.2011 № 880 | ГОСТ 18963-73 ГОСТ 23268.0-91 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 32862-2012 ГОСТ 31942-2012 СТБ 1036-97 |
| 108.2 |  |  | ОМЧ при 22 °С | ТР ЕАЭС 044/2017 утв. Решением СЕЭК от 23.06.2017 № 45 Глава V, Приложение 2, таблица 2 ТР ТС 021/2011 утв. Решением КТС от 09.12.2011 № 880 Глава 2, приложение 1 | ГОСТ ISO 6222-2018 |
| 108.3 |  |  | ОМЧ при 37 °С |  | ГОСТ ISO 6222-2018 ГОСТ 18963-73 |
| 108.4 |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) (БГКП) |  | ГОСТ 31955.1-2013 ГОСТ 18963-73 |
| 108.5 |  |  | Escherichia coli (E. coli) |  | ГОСТ 31955.1-2013 |
| 108.6 |  |  | Энтерококки (фекальные стрептококки) |  | ГОСТ ISO 7899-2-2018 |
| 108.7 |  |  | Pseudomonas aeruginosa |  | ГОСТ ISO 16266-2018 |
| 109.1 | Обработанная питьевая вода, природная питьевая вода, питьевая вода для детского питания, искусственно минерализованная природная вода и купажированная питьевая вода, изготовленная с использованием природной питьевой воды | 2201 | Отбор проб | ТР ЕАЭС 044/2017 утв. Решением СЕЭК от 23.06.2017 № 45 ТР ТС 021/2011 утв. Решением КТС от 09.12.2011 № 880 | ГОСТ 18963-73 ГОСТ 23268.0-91 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31904-2012 |
| 109.2 |  |  | ОМЧ при 22 оС | ТР ЕАЭС 044/2017 утв. Решением СЕЭК от 23.06.2017 № 45 Глава V, Приложение 3, таблица 2 ТР ТС 021/2011 утв. Решением КТС от 09.12.2011 № 880 Глава 2, приложение 1 | ГОСТ ISO 6222-2018 |
| 109.3 |  |  | ОМЧ при 37 оС |  | ГОСТ ISO 6222-2018 ГОСТ 18963-73 |
| 109.4 |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) (БГКП) |  | ГОСТ 31955.1-2013 ГОСТ 18963-73 |
| 109.5 |  |  | Escherichia coli (E. coli) |  | ГОСТ 31955.1-2013 |
| 109.6 |  |  | Энтерококки (фекальные стрептококки) |  | ГОСТ ISO 7899-2-2018 |
| 109.7 |  |  | Pseudomonas aeruginosa |  | ГОСТ ISO 16266-2018 |
| 109.8 |  |  | Споры сульфитредуцирующих клостридий |  | СТБ ISO 6461-2-2016 |
| 110.1 | Столовая природная минеральная вода и купажированная питьевая вода | 2201 | Удельная суммарная альфа-активность | ТР ЕАЭС 044/2017 утв. Решением СЕЭК от 23.06.2017 Приложение №2, таблица 3 ТР ТС 021/2011 утв. Решением КТС от 09.12.2011 № 880 | СТБ ISO 9696-2010 |
| 110.2 |  |  | Удельная суммарная бета-активность |  | СТБ ISO 9697-2016 |
| 111.1 | Лечебно-столовая природная минеральная вода и лечебная природная минеральная вода | 2201 | Удельная суммарная альфа-активность | ТР ЕАЭС 044/2017 утв. Решением СЕЭК от 23.06.2017 Приложение №2, таблица 3 ТР ТС 021/2011 утв. Решением КТС от 09.12.2011 № 880 | СТБ ISO 9696-2010 |
| 111.2 |  |  | Удельная суммарная бета-активность |  | СТБ ISO 9697-2016 Методика измерения суммарной альфа- и бета-активности водных проб с помощью альфа-бета радиометра УМФ-2000 |

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»			                       																                                                                        Т.А. Николаева