Приложение 1

к Инструкции о порядке организации и проведения комплекса предварительных технических работ,

утвержденной  приказом Министерства здравоохранения

Республики Беларусь

№

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

______________________________________________________________

(наименование органа или учреждения, осуществляющего государственный санитарный надзор)

КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК ВОПРОСОВ (ЧЕК-ЛИСТ) № ______

в сфере государственного санитарного надзора за соблюдением санитарно-эпидемиологического законодательства в организациях, осуществляющих работы с условно-патогенными микроорганизмами и патогенными биологическими агентами первой и второй  групп риска

| Дата начала проверки |
| --- |
|   число |   месяц |     год |   ч |   мин. |
|  |  |  | время |

| Дата окончания проверки |
| --- |
|   число |   месяц |     год |   ч |   мин. |
|  |  |  | время |

Контрольный список вопросов (чек-лист) заполняется:

в ходе проверки  (плановой   или внеплановой );

для использования при планировании проверок 

Инициалы, фамилия, должность, контактный телефон проверяющего (руководителя проверки) или должностного лица, направившего контрольный список вопросов (чек-лист) __________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Сведения о проверяемом субъекте:

учетный номер плательщика (УНП)          

наименование (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)  проверяемого субъекта __________________________________

________________________________________________________________

место нахождения, факс, адрес электронной почты проверяемого субъекта (объекта проверяемого субъекта) ___________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

(адрес, телефон, факс, адрес электронной почты)

место осуществления деятельности _________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

(адрес, телефон, факс, адрес электронной почты)

форма собственности _____________________________________________

общая численность работающих _____, в том числе женщин ____

Инициалы, фамилия, должность, контактный телефон представителя (представителей) проверяемого субъекта ____________________________

________________________________________________________________

Перечень требований, предъявляемых к проверяемому субъекту

| № п/п | Формулировка требования , предъявляемого к проверяемому субъекту (далее – требование) | Структурные элементы нормативных правовых актов, в том числе технических нормативных правовых актов, устанавливающих требования | Сведения о соблюдении проверяемыми субъектами требований | Примечание (пояснения) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | да | нет | Не требуется | Количественный показатель |  |
| 1. | Общие положения (Глава 1 Санитарных норм и правил «Требования к организации и проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на обеспечение биологической безопасности при работе с условно-патогенными микроорганизмами и патогенными биологическими агентами» (далее – СанНиП)) |
| 1.1. | Наличие специального разрешения на проведение работ с условно-патогенными микроорганизмами (УПМ) и патогенными биологическими агентами (ПБА) | П. 6 СанНиП |  |  |  |  |  |
| 2. | Требования к зданиям, помещениям и оборудованию лабораторий (Глава 2 СанНиП) |
| 2.1 | Размещение лаборатории в самостоятельном здании, во встроено-пристроенных помещениях, на отдельных этажах здания или изолированных блоках здания. | П. 7 СанНиП |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Наличие на входной двери запирающего устройства, звонка для вызова работников и название лаборатории | П. 7 СанНиП |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Наличие на входной двери знака «Биологическая опасность» при работе с УПМ и ПБА второй, третьей и четвертой групп риска | П. 8 СанНиП |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Обеспеченность водопроводом, канализацией, электроэнергией, отоплением, телефонной связью | П. 9 СанНиП |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Обеспеченность резервным водонагревательным устройством | П. 9 СанНиП |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Наличие автономного (резервного) источника электропитания | П. 10 СанНиП |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Наличие двух входов | П. 11 СанНиП |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Наличие в лаборатории «чистой» и «заразной» зоны, исключающей попадание заразного материала в «чистую» зону. |  |  |  |  |  |  |
| 2.9 | Наличие необходимого набора помещений в «чистой» зоне | П. п. 13, 15, 16 СанНиП |  |  |  |  |  |
| 2.10 | Наличие необходимого набора помещений в «заразной» зоне | П.п.14, 15, 16 СанНиП |  |  |  |  |  |
| 2.11 | Наличие на дверях помещений табличек с указанием назначения помещений | П. 19 |  |  |  |  |  |
| 2.12 | Наличие достаточного количнства бактерицидных облучателей в помещениях «заразной» зоны | П. 20 |  |  |  |  |  |
| 2.13 | Соответствие внутренней отделки помещений | П. 22 |  |  |  |  |  |
| 2.14 | Обеспеченность помещений раковинами для мытья рук и их оборудование дозаторами с жидким мылом и антисептиками |  |  |  |  |  |  |
| 2.15 | Обеспечение физической защиты лаборатории от несанкционированного проникновения посторонних лиц | П. 24 СанНиП |  |  |  |  |  |
| 2.16 | Обеспечение нормируемых параметров микроклимата и воздушной среды помещений | П. 25 СанНиП |  |  |  |  |  |
| 2.17 | Соблюдение требований к вентиляции | П.п. 27-33 СанНиП |  |  |  |  |  |
| 2.18 | Исправность оконных блоков и оснащенность их защитными устройствами от проникновения насекомых. | П. 28 СанНиП |  |  |  |  |  |
| 2.19 | Наличие естественного и искусственного освещения, защитных устройств от прямого солнечного света | П.п. 35, 36 СанНиП |  |  |  |  |  |
| 2.20 | Соблюдение требований к приборам и лабораторному оборудованию | П.п. 37-40 СанНиП |  |  |  |  |  |
| 2.21 | Соблюдение требований к лабораторной мебели | П.п. 40 СанНиП |  |  |  |  |  |
| 2.22 | Выполнение требований по миниминизации рисков перекрестной контаминации | П. 41 СанНиП |  |  |  |  |  |
| 2.23 | Обеззараживание жидких отходов, образующихся в процессе работы в «заразной зоне» перед сбросом в канализационную систему | П. 42 СанНиП |  |  |  |  |  |
| 2.24 | Проведение проверки эффективности работы боксов биологической безопасности | П. 48 СанНиП |  |  |  |  |  |
| 2.25 | Непроницаемость помещений лаборатории для грызунов и насекомых | П. 49 СанНиП |  |  |  |  |  |
| 2.26 | Наличие разработанных и утвержденных инструкций и планов мероприятий при аварийных ситуациях | П. 50 СанНиП |  |  |  |  |  |
| 2.27 | Соблюдение требований при проведении ПЦР-исследований | П.п. 51-55 СанНиП |  |  |  |  |  |
| 2.28 | Оборудование бесконтактными смесителями умывальников «заразной» зоны | П. 57 СанНиП |  |  |  |  |  |
| 2.29 | Обеспечение пропускного режима на объектах, занятых проведением экспериментальных, диагностических и производственных работ, а также осуществляющих хранение ПБА 2-4 групп риска | П. 63 СанНиП |  |  |  |  |  |
| 3. | Требования к организации работы с УПМ и ПБА (Глава 3 СанНиП) |
| 3.1. | Наличие в организации комиссии по контролю за соблюдением требований биологической безопасности | П.п. 69-71 СанНиП |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Соблюдение требований, предъявляемых к работникам, выполняющих работу с УПМ и ПБА | П. 72 СанНиП |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Наличие допуска работников к работе с УПМ и ПБА, оформленного приказом руководителя организации | П. 73-76 СанНиП |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Соблюдение правил посещения лаборатории работниками, не являющихся штатными сотрудниками лаборатории | П.п. 79-80 СанНиП |  |  |  |  |  |
| 4. | Требования к проведению работ с УПМ и ПБА (Глава 4 СанНиП) |
| 4.1 | Наличие в лаборатории, осуществляющей работу с УПМ и ПБА, план-схемы лаборатории | П. 87 СанНиП |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Выполнение требований при работе с УПМ и ПБА | П.п. 88-92 СанНиП |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Соблюдение требований при автоклавировании | П. 93 СанНиП |  |  |  |  |  |
| 4.4. | Соблюдение требований обеззараживания отработанного материала, содержащего УПМ и ПБА. | П.п. 94-98 СанНиП |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Соблюдение запрета выхода из рабочих помещений лаборатории в специальной одежде | П. 99 СанНиП |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Соблюдение требований предъявляемых в случае выявления работника с симптомами, характерными для инфекционных заболеваний | П. 102 СанНиП |  |  |  |  |  |
| 4.6 | Соблюдение требований, предъявляемых при проведении диагностических исследований на наличие гельминтов, простейших кишечника и кровепаразитов | П. 111 СанНиП |  |  |  |  |  |
| 5. | Требования к проведению работ с подопытными животными (Глава 5 СанНиП) |
| 5.1. | Соблюдение требований, предъявляемых при приеме, уходе и вскрытии подопытных животных | П. 112 СанНиП |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Соблюдение требований при проведении работы по заражению, вскрытию и содержанию животных | П.п. 113-115 СанНиП |  |  |  |  |  |
| 5.3. | Соблюдение требований по обеззараживанию инструментов, досок для вскрытия, бачков, садков из-под животных и подстилочного материала после вскрытия животных | П. 116 СанНиП |  |  |  |  |  |
| 5.4. | Соблюдение требований по утилизации обеззараженных твердых отходов и трупов животных | П. 117 СанНиП |  |  |  |  |  |
| 6. | Требования к проведению зоологических и энтомологических исследований (Глава 6 СанНиП) |
| 6.1. | Соблюдение требований по доставке орудий лова и полевого материала в лабораторию | П.п. 118, 123, 124 СанНиП |  |  |  |  |  |
| 6.2. | Соблюдение требований по дезинфекции орудий лова, ящиков, отсадников и других инструментов, используемых при отлове животных и насекомых, | П. 125 СанНиП |  |  |  |  |  |
| 7. | Требования к дезинфекционным, дератизационным, дезинсекционным мероприятиям и уборке помещений (Глава 7 СанНиП) |
| 7.1 | Использование дезинфекционных, дезинсекционных и дератизационных средств, разрешенных к применению Министерством здравоохранения Республики Беларусь | П. 127 СанНиП |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Соблюдение режима проведения дезинфекционных мероприятий, влажной уборки | П. п. 128, 130, 131, 134 СанНиП |  |  |  |  |  |
| 7.3 | Требования к хранению дезинфекционных, дезинсекционных и дератизационных средств | П.п. 129, 132 СанНиП |  |  |  |  |  |
| 7.4 | Соблюдение требований по четкой маркировке или цветовому кодированию уборочного инвентаря и его | П. 133 СанНиП |  |  |  |  |  |
| 7.5 | Соблюдение требований по утилизации отходов | П. 136 СанНиП |  |  |  |  |  |
| 7.6 | Требования к использованию и хранению СИЗ | П.п. 137, 138, 139 СанНиП |  |  |  |  |  |
| 8. | Требования к порядку использования средств индивидуальной защиты (Глава 8 СанНиП) |
| 8.1 | Обеспечение СИЗ лиц, работающих с УПМ и ПБА | П. 140 СанНиП |  |  |  |  |  |
| 8.2 | Использование работниками строго определенных типов защитной одежды с учетом характера выполняемой работы, степени ее опасности для персонала | П.п. 141-142 СаНиП |  |  |  |  |  |
| 9. | Мероприятия при локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций (Глава 9 СанНиП) |
| 9.1 | Наличие в организации плана мероприятий по локализации и ликвидации аварийных ситуаций при работе с УПМ и ПБА. | П.148 СанНиП |  |  |  |  |  |
| 9.2 | Наличие комплектов СИЗ, используемых при аварийных ситуациях и ликвидации их последствий, аптечки первой помощи универсальной, специального оборудования для объемной дезинфекции | П. 149 СанНиП |  |  |  |  |  |
| 11. | Требования к порядку учета УПМ и ПБА (Глава 11 СанНиП) |
| 11.1 | Организация учета УМП и ПБА | П.п. 170, 171, 174 СанНиП |  |  |  |  |  |
| 11.2 | Наличие паспорта штамма условно-патогенного микроорганизма и патогенного биологического агента на УПМ и ПБА, находящиеся на учете | П. 172 СанНиП |  |  |  |  |  |
| 11.3 | Наличие, назначенного руководителем организации, лица, ответственного за ведение и хранение журналов | 173 СанНиП |  |  |  |  |  |
| 12. | Хранение и передача УПМ и ПБА (Глава 12 СанНиП) |
| 12.1 | Требования к емкостях, в которых хранятся УПМ и ПБА, в том числе токсины | П. 175 СанНиП |  |  |  |  |  |
| 12.2 | Наличие, при проведении лиофилизации УПМ и ПБА, записи в журнале лиофилизации УПМ и ПБА | П. 176 СанНиП |  |  |  |  |  |
| 12.3 | Обеспечение хранения УПМ и ПБА находящихся на учете в коллекциях организации или специализированной коллекции, в специальном оборудовании раздельно по группам риска | П. 177 СанНиП |  |  |  |  |  |
| 12.4 | Требования к хранению УПМ и ПБА третьей и четвертой групп риска и УПМ и ПБА, находящихся на учете в коллекциях УПМ и ПБА организаций и специализированной коллекции, после окончания работы с УПМ и ПБА. | П.178 СанНиП |  |  |  |  |  |
| 12.5 | Наличие актов уничтожения УПМ и ПБА и записей в журнале их обеззараживания | П.179 СанНиП |  |  |  |  |  |
| 12.6 | Обеспечение порядка передачи УПМ и ПБА внутри организации | П.180 СанНиП |  |  |  |  |  |
| 12.7 | Обеспечение порядка передачи УПМ и ПБА из одной организации в другую | П. 181-184 СанНиП |  |  |  |  |  |
| 13. | Транспортировка УПМ и ПБА (Глава 12 СанНиП) |
| 13.1 | Обеспечение транспортировки УПМ и ПБА | П.п. 186-189 СанНиП |  |  |  |  |  |
| 13.2 | Требования к упаковке при транспортировке УПМ и ПБА | П.п. 190-191, 193 СанНиП |  |  |  |  |  |
| 13.3 | Наличие актов об упаковке УПМ и ПБА, вскрытии упаковки | П.п. 192, 194 СанНиП |  |  |  |  |  |

Контрольный список вопросов (чек-лист) составлен на основании перечня нормативных правовых актов, в том числе технических нормативных правовых актов, в соответствии с которыми предъявлены требования к проверяемому субъекту:

Санитарные нормы и правила «Требования биологической безопасности при осуществлении работ с условно-патогенными микроорганизмами и патогенными биологическими агентами, к организации и проведению их учета, хранения, передачи и транспортировки», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от ………..№ ….;

Пояснения по заполнению контрольного списка вопросов (чек-листа):

в графе "Да" - если предъявляемое требование реализовано в полном объеме;

в графе "Нет" - если предъявляемое требование не реализовано или реализовано не в полном объеме;

в графе "Не требуется" - если предъявляемое требование не подлежит реализации проверяемым субъектом и (или) контролю (надзору) применительно к данному проверяемому субъекту;

в графе "Количественный показатель" - если предъявляемое требование подлежит количественной оценке;

в графе "Примечание (пояснение)" - для отражения поясняющей записи, если предъявляемое требование реализовано не в полном объеме, и иных пояснений.

_____________  _______________________________________________

(подпись)                    (инициалы, фамилия, должность представителя

проверяемого субъекта)

«____»____________20__г.

_____________  _______________________________________________

(подпись)                    (инициалы, фамилия, должность проверяющего

(руководителя проверки))

«____»____________20__г.